第三部分   用户需求书

用户需求书

- 项目概况

为了将学校校舍建成最安全、最让家长放心的地方，我镇教育办于2009-2010年对全镇公办学校实施校安工程，分别做了房屋安全鉴定和房屋抗震鉴定，当年鉴定报告均未注明有限年限和已超过有限年限，导致现房屋结构状况不明，安全隐患突出。根据2016《东莞市房屋安全管理规定》（附件一）第二十六条规定，房屋安全鉴定报告为B级的，有效使用期限为5年。由于我镇于2009-2010年实施中小学校舍安全及抗震鉴定，对应2016年最新文件规定已过期。为确保师生安全，现我镇将开展新一轮的校舍安全及抗震鉴定。本项目建筑面积共237391.72平方米（以实际为准），财政预算总金额1691,341.39元。

| 序号 | 鉴定范围 | 鉴定内容 | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虎门三中 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 39680 |
| 2 | 虎门四中 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 16008.5 |
| 3 | 虎门五中 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 39650.2 |
| 4 | 中心小学 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 15907.5 |
| 5 | 东方小学 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 11632.6 |
| 6 | 红旗小学 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 5679 |
| 7 | 太平小学 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 9016 |
| 8 | 大宁小学 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 10338 |
| 9 | 北栅小学 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 12722 |
| 10 | 镇口小学 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 7541.5 |
| 11 | 博涌小学 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 1865 |
| 12 | 威远小学 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 7705.34 |
| 13 | 金洲小学 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 4861.8 |
| 14 | 南栅小学 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 10973.28 |
| 15 | 路东小学 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 7547 |
| 16 | 沙角小学 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 12794 |
| 17 | 新湾小学 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 13485 |
| 18 | 龙眼小学 | 房屋安全鉴定、抗震鉴定 | 9985 |
|  | 总计 |  | 237391.72 |

二、鉴定要求，鉴定质量要求与标准

⑴《东莞市房屋使用安全管理规定》（广东省东莞市人民政府第144号）

⑵《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2008）；

⑶《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）；

⑷《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

⑸《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

⑹《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）；

⑺《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）；

⑻《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

⑼《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-02）；

⑽《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS 03：2007）；

⑾《建筑抗震设计规范》（GB50011-2011）；

⑿《建筑抗震鉴定标准》（GB50023-2009）；

⒀《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006)；

⒁《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）；

三、鉴定成果要求

1．中标人应向业主提交最终成果的房屋安全及抗震鉴定报告每栋楼不少于3本及电子档（光盘）。如非业主原因符合要求的还应提供市住建局的备案告知凭证。

四、工期要求

合同签订后，在采购人提供最新的相关资料起60天内完成。

五.付款方式

合同签订后按进度付款：

（1）完成房屋安全及抗震鉴定报告后支付合同总额的70％；

（2）项目成果通过有关部门审批后支付合同总额的30％；

六、项目详细清单

| 序号 | 学校 | 房屋名称 | 建筑竣工年月 | 建筑面积（m2） | 单价（元/m2） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虎 门 三 中 | 教学楼1 | 2001.8 | 8460 |  |  |  |
|  |  | 教学楼2 | 2001.8 | 7277 |  |  |  |
|  |  | 办公楼 | 2001.8 | 4880 |  |  |  |
|  |  | 大门楼 | 2001.7 | 162 |  |  |  |
|  |  | 宿舍楼1 | 2001.8 | 3152 |  |  |  |
|  |  | 宿舍楼2 | 2001.8 | 3152 |  |  |  |
|  |  | 宿舍楼3 | 2001.8 | 5535 |  |  |  |
|  |  | 宿舍楼4 | 2001.8 | 7062 |  |  |  |
| 2 | 虎 门 四 中 | 1号楼 |  | 4215 |  |  |  |
|  |  | 2号楼 |  | 1410 |  |  |  |
|  |  | 3号楼 |  | 1313 |  |  |  |
|  |  | 4号楼 |  | 885 |  |  |  |
|  |  | 5号楼 |  | 2217.5 |  |  |  |
|  |  | 6号楼 |  | 1083 |  |  |  |
|  |  | 7号楼 |  | 2244 |  |  |  |
|  |  | 10号楼 |  | 2030 |  |  |  |
|  |  | 11号楼 |  | 611 |  |  |  |
| 3 | 虎 门 五 中 | 一期教学楼 | 2003.04 | 9347 |  |  |  |
|  |  | 二期教学楼 | 2004.06 | 8130.2 |  |  |  |
|  |  | 三期教学楼 | 2006.01 | 5296.2 |  |  |  |
|  |  | 学生餐厅、宿舍 | 2004.08 | 8372 |  |  |  |
|  |  | 教工宿舍A栋 | 2004.07 | 2598.4 |  |  |  |
|  |  | 教工宿舍B栋 | 2004.07 | 5648.4 |  |  |  |
|  |  | 电房 | 2005.01 | 158 |  |  |  |
|  |  | 消防汞房 | 2005.01 | 100 |  |  |  |
| 4 | 中 心 小 学 | 教学楼一 | 1980.1 | 3990 |  |  |  |
|  |  | 教学楼四 | 1979.1 | 1215 |  |  |  |
|  |  | 科学馆 | 1990.1 | 4702.5 |  |  |  |
|  |  | 青年宿舍楼 | 1990.1 | 1260 |  |  |  |
|  |  | 新教工宿舍 | 1999.1 | 3347 |  |  |  |
|  |  | 图书馆 | 1991.1 | 1309 |  |  |  |
|  |  | 门卫室 | 2002.3 | 84 |  |  |  |
| 5 | 东 方 小 学 | 教学楼（一） | 1988 | 1364 |  |  |  |
|  |  | 教学楼（二） I区 | 2000 | 5345 |  |  |  |
|  |  | 教学楼（二） II区 | 1988 | 1323 |  |  |  |
|  |  | 教学楼（三） | 1.区域1-9xA-D为二十世纪30年代的建筑物； 2.区域5-9XD-E为2000年的建筑物 | 591 |  |  |  |
|  |  | 教工之家 | 2001.11 | 905 |  |  |  |
|  |  | 新宿舍楼 | 2001.11 | 1806.6 |  |  |  |
|  |  | 职工宿舍 | 1997.9 | 298 |  |  |  |
| 6 | 红旗 小学 | 北楼 |  | 993 |  |  |  |
|  |  | 宿舍 |  | 928 |  |  |  |
|  |  | 综合办公楼 |  | 3758 |  |  |  |
| 7 | 太 平 小 学 | 一号教学楼 | 1993 | 1510 |  |  |  |
|  |  | 二号教学楼 | 1986 | 1257 |  |  |  |
|  |  | 三号教学楼 | 2002 | 2190 |  |  |  |
|  |  | 四号教学楼 | 不详 | 1640 |  |  |  |
|  |  | 教师宿舍A座 | 1986 | 1024 |  |  |  |
|  |  | 教师宿舍B座 | 1996 | 1130 |  |  |  |
|  |  | 附楼 （二号楼西） | 2006 | 131 |  |  |  |
|  |  | 门卫室（连门楼）及门卫宿舍 | 2001.7 | 134 |  |  |  |
| 8 | 大 宁 小 学 | 1号教学楼 | 1987.2 | 1070 |  |  |  |
|  |  | 2号教学楼 | 1998 | 1117 |  |  |  |
|  |  | 礼堂 | 1996.2 | 795 |  |  |  |
|  |  | 3号教学楼 | 2001 | 1576 |  |  |  |
|  |  | 1号宿舍 | 2001 | 1762 |  |  |  |
|  |  | 2号宿舍 | 2006.02 | 1392 |  |  |  |
|  |  | 综合楼 | 2000 | 2626 |  |  |  |
| 9 | 北栅 小学 | 教学楼 | 1997.8 | 6182 |  |  |  |
|  |  | 综合楼 | 1997.8 | 4568 |  |  |  |
|  |  | 体育馆 | 1997.8 | 1972 |  |  |  |
| 10 | 博涌 小学 | 教学楼 | 1987 | 741 |  |  |  |
|  |  | 教学楼 | 2002 | 1124 |  |  |  |
| 11 | 镇口 小学 | 教学楼 | 1993.9 | 5291.5 |  |  |  |
|  |  | 综合楼 | 2005.9 | 2250 |  |  |  |
| 12 | 威远 小学 | 教学楼 | 2003.2 | 5343.84 |  |  |  |
|  |  | 宿舍楼 | 2003.9 | 2037.5 |  |  |  |
|  |  | 表演舞台 | 2003.2 | 324 |  |  |  |
| 13 | 金州 小学 | 教学楼 | 1991.9 | 2965.1 |  |  |  |
|  |  | 电教楼 | 2002.9 | 746.7 |  |  |  |
|  |  | 教室宿舍楼 | 1999.9 | 1150 |  |  |  |
| 14 | 南栅 小学 | 教学楼 | 2000.7 | 8631.28 |  |  |  |
|  |  | 宿舍楼 | 2000.7 | 2342 |  |  |  |
| 15 | 路东 小学 | 旧教学楼 | 1997.7 | 2863 |  |  |  |
|  |  | 科教楼 | 2001.11 | 3540 |  |  |  |
|  |  | 宿舍 | 1997.7 | 1144 |  |  |  |
| 16 | 沙 角 小 学 | 教学楼 | 1996.7 | 5658 |  |  |  |
|  |  | 体育馆 | 2004.5 | 3650 |  |  |  |
|  |  | 汽车库楼 | 2000.6 | 274 |  |  |  |
|  |  | 宿舍楼1 | 1996.7 | 1606 |  |  |  |
|  |  | 宿舍楼2 | 1996.7 | 1606 |  |  |  |
| 17 | 新 湾 小 学 | 教学楼 | 1997.7 | 6570 |  |  |  |
|  |  | 功能楼 | 2009.7 | 3682 |  |  |  |
|  |  | 教室宿舍1 | 1998.7 | 2040 |  |  |  |
|  |  | 教室宿舍2 | 1998.7 | 1193 |  |  |  |
| 18 | 龙 眼 小 学 | 教学楼 | 1991.7 | 3069 |  |  |  |
|  |  | 功能楼 | 1997.8 | 3276 |  |  |  |
|  |  | 体育馆 | 1991.7 | 968 |  |  |  |
|  |  | 宿舍楼 | 1994.12 | 2672 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 237,391.72 |  |  |  |

以上数据仅供参考，具体以实际为准。