南京工业大学机械与动力工程学院热科学与工程实验室

改造工程谈判采购文件

项目编号：NTULSG-ZB-2019-58

根据学校校园安全部关于实验室安全、消防等整改要求的通知，南京工业大学机械与动力工程学院就其热科学与工程实验室改造工程实行谈判采购，现邀请符合资格条件的供应商前来参加谈判。

一、项目概况

1、项目名称：机械与动力工程学院热科学与工程实验室改造工程。

2、项目地址：南京工业大学江浦校区热科学与工程实验室。

3、采购人：南京工业大学机械与动力工程学院。

4、采购代理：南京工业大学后勤保障处（后勤服务集团）招标采购工作组。

5、项目内容：

南京工业大学机械与动力工程学院热科学与工程实验室中试场所建于2008年，使用面积为700 m2左右，按当时的建设标准实验室墙体是含有保温材料的夹板（泡沫夹板）不符合消防要求，存在安全隐患。故需按照现行的消防规范要求的材质进行改造更换。

维修工程需将原墙板拆除，更换成岩棉企口夹芯板，符合消防安全。维修工程需将原墙板拆除，更换成岩棉企口夹芯板，符合消防安全。

6、项目控价：19万元。

7、工期要求：成交签订合同后30天内完成。

8、质保期：一年。

9、发包方式：施工总承包，包工包料包设计。

10、付款方式：材料到场支付50％，竣工验收付至80％，审计结算付至90％。质保期一年，一年后付清尾款。

11、现场勘察、咨询：

（1）勘察地点：南京工业大学江浦校区热科学与工程实验室。

（2）勘察、咨询联系人：汪老师， 18751817096。

（3）不安排集中勘察，响应人可自行持法人授权委托书、本人身份证联系勘察负责人到场勘察，且在签到表上签字，否则采购人不接受其响应文件。

二、响应人条件

1、具有相应的施工资质和企业法人资格，能独立承担民事权利和法律责任；

2、具有项目必须的技术条件或经营能力、维修的能力、经验及业绩；

3、具有特种专业工程（结构补强）专业承包资质的企业；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

7、本项目不接受联合体响应，成交后不允许分包、转包。

三、响应文件构成

1、响应函（附件1）。

2、报价单（附件2）。

此项目为交钥匙工程，包含所有工程量。

响应单位应根据勘察现场的实际情况，综合考虑各种因素进行响应报价，如采购方提供的工程量清单不足，响应单位可自行增加；该采购项目成交后，采购方不认可任何工程量的增加。

3、资格性和符合性审查响应索引表（附件3）。

4、响应人资格证明材料（复印件加盖公章）包括：

（1）企业营业执照；

（2）企业资质证书；

（3）法人授权委托书（委托他人响应时）；

（4）法人、代理人身份证；

（5）响应人情况介绍、业务范围以及近三年从事相关经营服务的业绩证明材料（合同复印件，原件谈判时备查）。

（6）上一年度经审计的财务状况报告（成立不满一年或不能提供经审计的财务状况报告的响应人，需提供财务报表，以及近半年全部所得税缴纳相关证明材料，即税务部门证明或银行缴款单）；

（7）近半年内任一月份依法已缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（税务部门证明或银行缴款单）；

（8）参加本次采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，以及未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“国家企业信用信息公示系统” 网站（www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（网页截图）。

5、响应人认为其他需要说明的材料。

四、响应文件封装

响应文件需袋装密封，封口加盖响应人公章（正本1份，副本2份，独立封装），外包装上要注明：采购人名称、采购编号、采购项目名称及响应人名称（盖公章），并标明“正本”或“副本”字样。

未按要求投递的响应文件，采购人有权拒绝接收。

如有下列情况之一，按无效响应处理：

（1）响应文件未按照本邀请书规定要求密封、签署、盖章的；

（2）响应人不具备本邀请书中规定资格要求的；

（3）响应人不符合法律、法规和本邀请书中规定的其他实质性要求的。

如有下列情况之一，按响应无效处理：

（1）响应文件对本邀请书没有作实质性响应的；

（2）响应人资质证明材料、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、报价单、服务承诺书等主要文件未签署、盖章的；

（3）响应报价超出招标人设定的项目预算的；

（4）响应文件附有招标人不能接受的条件的。

响应文件正本与副本不一致时，以正本为准；金额大写与小写不一致时，以大写金额为准；对不同文字文本的解释有异议时，以中文文本为准。

五、谈判办法和成交原则

1、谈判办法：本次采购由采购人组建采购谈判小组负责谈判，谈判依据为采购邀请书和响应文件。

2、成交原则：采购方在对响应方的报价、相关资质与业绩、信用等因素进行综合评定的情况下，按照最终报价最低者成交。只公布评审结果，不做其他任何解释。

六、专家评审费和履约保证金：

专家评审费由成交单位承担，成交单位接到成交通知后缴纳专家评审费1500元。（只提供收钱吧微信、支付宝支付方式）。

七、合同签订

预成交公告公示结束后，成交人和采购人签订合同。

八、接受响应文件时间、地点

1、接受时间：2019年12月18日14:00-14:30。

2、接受地点：南京市江北新区浦珠南路30号，南京工业大学江浦校区后勤保障处（后勤服务集团）办公楼（厚勤南楼）205办公室。（北大门进校300米左右）

九、谈判时间、地点

1、时间：2019年12月18日14:30。

2、地点：南京市江北新区浦珠南路30号，南京工业大学江浦校区后勤保障处（后勤服务集团）办公楼（厚勤南楼）102会议室。（北大门进校300米左右）

3、响应人须到评审现场。

十、本次采购项目联系事宜

项目咨询人：汪老师， 18751817096。

招标采购工作组联系人：刘老师，025-83239782。

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人代表提出，对采购组织的询问、质疑向招标联系人提出。响应人须在法定质疑期内一次性提出针对本次采购程序环节的质疑。

附件：1、响应函

- 工程量清单及报价表

- 资格性和符合性审查响应索引表

南京工业大学后勤保障处（后勤服务集团）招标采购工作组

2019年12月12日

附件1

响  应  函

南京工业大学后勤保障处（后勤服务集团）招标采购工作组：

我们仔细研究了贵方邀请文件的全部内容，我们认为我们有能力承担也完全同意邀请文件所规定的响应人的全部责任和义务。签字人在此声明并同意如下：

1．我方已详细审查全部邀请文件，并已察看现场，了解本项目信息情况。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

2．我方自愿承担评审所需的采购文件工本费及专家评审费，自愿交纳投标保证金并遵守邀请文件关于投标保证金的规定。

3．我方愿意签订并遵守《采购供应廉洁协议》（详见http://hqc.njtech.edu.cn/info/1042/3239.htm）中的全部内容，并落实到履行合同的全过程。

4．我方愿意遵守采购文件中的各项规定，达到采购文件中的服务要求。

5．我方已认真研究市场情况，充分考虑各种不利因素，并愿意承担由此带来的风险，以响应报价为贵方提供项目相关服务。

6．我方保证在经营活动中提供的产品和服务符合国家法律法规及相应质量标准、安全标准的规定。

响应人（盖章）：

法人或委托代表：

年   月   日

附件2

| 机械学院热科学与工程实验室墙面改造工程报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换墙面岩棉夹芯板厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 规格与型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 原墙面板拆除（人工费） | 10公分泡沫夹芯 | ㎡ | 780 |  |  |
| 2 | 岩棉企口夹芯板（材料费） | 0.5×75×0.5 | ㎡ | 780 |  |  |
| 3 | 门窗转角收边（材料费） | 0.5㎜×300㎜ | 米 | 850 |  |  |
| 4 | 岩棉板安装费 | 0.5×75×0.45 | ㎡ | 780 |  |  |
| 5 | 门窗转角收边（安装费） | 0.5㎜×300㎜ | 米 | 850 |  |  |
| 6 | 辅 料 | 自攻钉、帽钉等 | ㎡ | 780 |  |  |
| 7 | 脚手架 |  | ㎡ | 780 |  |  |
| 8 | 拆除后材料清理 |  | ㎡ | 780 |  |  |
|  | 项目合计 |  |  |  |  |  |

备注：如采购方提供的工程量清单不足，响应单位可在最后一行增加。

响应人（盖章）：

法人或委托代表：

2019年  月   日

附件3

资格性和符合性审查响应索引表

| 序号 | 项 目 | 说 明 | 所在页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照副本 | 经年检，复印件，加盖公章 |  |
| 2 | 企业资质证书 | 经年检，复印件，加盖公章 |  |
| 3 | 法人授权委托书 | 原件，签字并加盖公章 |  |
| 4 | 法人、代理人身份证 | 复印件，加盖公章，原件备查 |  |
| 5 | 上一年度经审计的财务状况报告 | 复印件，加盖公章 |  |
| 6 | 近半年内任一月份依法已缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料 | 复印件，加盖公章 |  |
| 7 | 参加本次采购活动前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，以及未被“中国政府采购网”、“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统” 网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（页面截图） | 原件，加盖公章 |  |
| 8 | 企业简介及近三年江苏省内同类业务主要业绩 | 合同复印件，加盖公章，原件备查 |  |
| 9 | 响应人认为有必要提供的其他文件 | 原件或复印件 |  |

响应人（盖章）：

法人或委托代表：

年   月   日