附件

厦门医学院附属第二医院工程量清单

| 项次 | 品名规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1部分:主材及配件报价 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 钢柱、钢梁材料费 | T | 6.56 |  |  |  |  |
| 02 | 钢结构主构件钢材加工费(含组立、埋弧焊、焊接、校正) | T | 6.56 |  |  |  |  |
| 03 | 喷珠抛丸除锈SISSa2.5级 | T | 6.56 |  |  |  |  |
| 04 | 钢结构油漆：钢结构红丹防锈底漆，厚度不小于50μm； | ㎡ | 6.56 |  |  |  |  |
| 05 | 钢结构面漆：醇酸调合面漆，厚度不小于50μm | ㎡ | 6.56 |  |  |  |  |
| 06 | 镀锌檩条 | m | 312.00 |  |  |  |  |
| 07 | 屋面彩板0.5mm | ㎡ | 302.00 |  |  |  |  |
| 08 | 屋面彩板收边0.5mm | m | 56.00 |  |  |  |  |
| 09 | 屋面彩板天沟0.5mm | m | 48.00 |  |  |  |  |
| 10 | PVC落水管 | m | 36.00 |  |  |  |  |
| 11 | 配件费（玻璃胶、角码、自攻螺丝、拉钉、胶条） | ㎡ | 300.00 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 第2部分:安装、安装、拆除及运输报价 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 屋面钢梁安装费 | ㎡ | 288 |  |  |  |  |
| 02 | 檩条安装费 | m | 312 |  |  |  |  |
| 03 | 屋面彩板安装费 | ㎡ | 302 |  |  |  |  |
| 04 | 落水管安装费 | m | 36 |  |  |  |  |
| 05 | 天沟安装费 | m | 48 |  |  |  |  |
| 06 | 一楼钢柱、钢梁油漆（需要防锈处理） | ㎡ | 350 |  |  | 原构件刷漆 |  |
| 07 | 墙面砖墙拆除 | ㎡ | 248.00 |  |  | 含废土清运 |  |
| 08 | 屋面一、二层混疑土楼板拆除 | ㎡ | 443.00 |  |  | 含废土清运 |  |
| 09 | 钢结构钢梁钢柱拆除 | ㎡ | 155.00 |  |  |  |  |
| 10 | 维护钢管架费 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |
| 11 | 安全措施费 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |
| 12 | 机械台班费 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |
| 13 | 材料运输 | 项 | 1.00 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 第3部分:其他 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 工程直接费 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程总费用 |  | 合计;RMB |  |  |  |  |
| 说明： 1.材料、项目等内容如有变更，另行增减并报价。 2.报价应考虑加固设计费、结构鉴定费等。 3.表中未列项目内容，投标人可以根据情况增加内容。 |  |  |  |  |  |  |