绍兴市上虞区应急管理局避灾安置场所房屋安全鉴定检测采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：FSZJCS2020050

采   购   人：绍兴市上虞区应急管理局

采购代理机构：浙江智杰建设管理有限公司

二〇二〇年十二月

目  录

第一部分 磋商公告	3

第二部分 供应商须知	7

一、 总则	10

二、竞争性磋商文件	10

三、竞争性磋商响应文件的编写	11

四、响应文件的递交	15

五、磋商无效的情形	16

六、采购中止的情形	17

七、确定成交供应商与签订合同	17

第三部分 采购内容及要求	19

第一章 采购内容及要求	19

第二章 付款方式及要求	29

第四部分 磋商原则及磋商方法	30

一、 磋商原则	30

二、磋商程序	31

三、注意事项	34

四、 评分细则	34

第五部分 采购合同	39

第六部分 应提交的有关格式范例	41

第一部分 磋商公告

浙江智杰建设管理有限公司关于绍兴市上虞区应急管理局绍兴市上虞区应急管理局避灾安置场所房屋安全鉴定检测采购项目的竞争性磋商公告

公告日期：2021年1月4日

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，浙江智杰建设管理有限公司受绍兴市上虞区应急管理局委托，现就绍兴市上虞区应急管理局避灾安置场所房屋安全鉴定检测采购项目进行竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商参加本次采购活动。

一． 磋商项目编号： FSZJCS2020050

二． 采购组织类型： 分散采购（中介代理）

三． 磋商项目概况:

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绍兴市上虞区应急管理局避灾安置场所房屋安全鉴定检测采购项目 | 1 | 批 | 700000 | 乡镇街道避灾安置场所房屋安全鉴定检测采购 | 700000 | / |

四． 合格供应商资格要求:

1、符合政府采购法第二十二条，且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、具有省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程建筑材料见证取样检测、建设工程结构检测、建设工程钢结构检测及建设工程地基基础检测资质的企业；

3、具有省级及以上质量技术监督局计量认证证书（CMA）和省级及以上高级人民法院建设工程质量司法鉴定机构入册单位；

- 4、本项目不接受 联合体参加磋商；

- 5、本项目采用资格后审的审查方式，由磋商小组负责审查。

五．获取磋商文件

- 获取磋商文件时间:2021年1 月 15 日上午 9:30 之前获取。

- 获取磋商文件方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取磋商文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

- 提示：

- 将拒绝接受未获取磋商文件供应商的响应文件。

- 磋商文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

六．注意事项：

- 本项目实行网上投标，采用电子磋商响应文件，若供应商参与采购活动，自行承担投标一切费用。

- 标前准备：各供应商应在开标前应确保成为浙江省政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。

供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。

注：供应商先要申领CA，取得CA后需要在政采云平台进行绑定，CA相关操作可参考《CA申领操作指南》和《CA管理操作指南》。完成CA数字证书办理在资料齐全的情况下预计7个工作日左右，建议供应商获取磋商文件后立即办理。

《CA申领操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/11-29/2452.html

《CA管理操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2019/08-20/3405.html

《CA驱动和申领流程》:

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html

- 响应文件制作：

- 应按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密并递交响应文件。供应商在使用系统进行磋商的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

- 供应商通过“政采云”平台电子投标工具制作响应文件。

《电子投标工具》：

http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html

《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》：

https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html

七．磋商响应截止时间及要求： 2021 年 1 月  15 日上午 9 时 30 分整之前将电子磋商响应文件上传到“政采云”平台。

八．递交首次响应文件时间及地点： 2021 年  1 月 15日上午 9 时 30 分整在绍兴市上虞区公共资源交易中心三楼  375  开标室开标。

开标时间后30分钟内（2021年1月15 日10 :00 前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内（2021年1 月 15 日10 :00 前）解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子磋商响应文件一致，用信封进行密封并盖章（信封内仅需放入存储备份文件的U盘），由授权代表在磋商响应截止时间前递交至开标地点。若电子磋商响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

本次开标不提供现场视频。

九．磋商保证金：无

十．公告期限：5个工作日

十一．其他事项：

- 供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以在磋商文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。

- 若供应商需要进行开标现场解密等操作，则需携带笔记本（同时携带CA）至开标现场进行操作。开标时使用的电脑需安装谷歌浏览器、配置win7及以上64位、对应的CA驱动和插件及投标客户端，网络须自备。

- 3.供应商可指派授权代表递交备份文件，授权代表递交备份文件需携带法定代表人授权书原件，于磋商响应截止时间前到达开标地点递交。

- 特别提醒

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

十二．联系方式：

1．采购人名称：绍兴市上虞区应急管理局

联系人： 陆先生

联系电话：0575-81280608

地址：绍兴上虞区恒利新村东四区26幢

2．采购代理机构名称：浙江智杰建设管理有限公司

联系人：叶靓靓

联系电话：0575-89280055

地址：上虞区百官街道江东北路588号百官广场

3．同级政府采购监督管理部门名称：上虞区财政局政府采购监管科

联系人：谷先生

监督投诉电话：0575-82130212

传真：0575-82130212

地址：绍兴市上虞区体育场路18号

# 第二部分供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 绍兴市上虞区应急管理局避灾安置场所房屋安全鉴定检测采购项目 |
| 2 | 服务周期 | 自合同签订之日起至合同履行完毕 |
| 3 | 最高限价 | 本项目最高限价人民币 70 万元。 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格审查是指开标后，磋商小组将依据法律法规和磋商文件的规定对供应商的资格进行审查。 |
| 5 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘 |
| 6 | 询问 | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购人或者招标代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 7 | 磋商文件的澄清与修改 | 采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截至时间至少5日前，在磋商公告发布的媒体上发布更正公告。本项目磋商文件和补充（答疑、澄清）、修改文件等请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站查看。 |
| 8 | 磋商响应文件组成 | 供应商向采购人递交的响应文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。 |
| 9 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 10 | 磋商响应文件递交地址及截止时间 | 详见磋商公告 |
| 11 | 开标时间、地点 | 开标时间：详见磋商公告 开标地点：详见磋商公告 |
| 12 | 磋商响应文件有效期 | 响应文件有效期为从提交响应文件的截止之日起90天。供应商的响应文件中承诺的响应文件有效期少于磋商文件中载明的响应文件有效期的，磋商无效。 |
| 13 | 履约保证金 | 供应商在收到成交通知书后，需向采购人提供合同总价 5 %的履约保证金，在供应商与采购人签订合同前递交。（供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、保险公司、担保机构出具的保函等非现金形式提交） 履约保证金在合同履行完毕后20个工作日内予以无息退还。 |
| 14 | 磋商公告及成交结果公告发布媒体 | 浙江省政府采购网、 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 15 | 质疑 | 根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条、《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》的规定： 供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以在磋商文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。否则质疑将不予受理。 供应商如认为采购过程使自身的合法权益受到损害的，应于各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑； 供应商如认为中标结果使自身的合法权益受到损害的，应于中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑。 |
| 16 | 投诉 | 根据《政府采购法》第五十五条的规定，质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意或者采购人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。 |
| 17 | 特别说明 | 供应商应无条件的、认真仔细的阅读本磋商文件及其澄清答疑、修改答复的补充文件，严格按照磋商文件及补充文件的规定和要求编制响应文件。在编制响应文件过程中，应严格遵循实事求是、诚信投标的原则，针对磋商文件中的采购需求、合同条款等各项内容进行确认，如有偏离，应如实填写响应偏离表。 该项目结果公告期间，供应商不得通过非正当途径、更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会（包括其他相关人员）应当保密的相关内容。即便由此获得资料并作为向采购人或招标代理机构或监督管理部门提出异（质）疑或投诉或法院起诉的理由，均属于非法索取的依据。 质疑、投诉人未按前列进行质疑、投诉（申诉），均属于扰乱政府采购市场不良行为。 磋商文件中凡标注“★”的条款均为实质性要求，不响应的响应文件将作无效标处理。 |
| 18 | 招标代理服务费 | 代理费用：采购人需向采购代理机构支付代理服务费，按计价[2002]1980号文件计取。 服务类型 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标; 工程招标. 100以下; 1.5％; 1.5％; 1.0％. 结算方式及时间为：在合同签订后一周内有采购人支付。 |
| 19 | 支 持 中 小 企 业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照磋商文件附件12的格式要求提供《中小企业声明函》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件14）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 20 | 是否允许分包 | 本项目不允许分包 |
| 21 | 是否提供演示 | 本项目 不需要 提供演示。 |
| 22 | 供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与政府采购活动。 |
| 23 | 金融支持 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，浙江省财政厅出台浙财采监〔2020〕3 号文件，企业若有融资意向，可登陆政采云平台融资服务（https://jinrong.zcygov.cn/），查看相应融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 24 | 其他 | 本磋商文件要求提供的身份证复印件皆需提供正反面，否则按不提供处理。 |

注：以上内容如有变化将另行通知。如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。

- 总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律、组织和实施，并由政府采购管理部门指导和监督。

1、适用范围

1.1本次磋商工作仅适用于绍兴市上虞区应急管理局避灾安置场所房屋安全鉴定检测采购项目。

1.2本项目采购方式采用竞争性磋商方式。

2、定义

2.1“采购人”系指 绍兴市上虞区应急管理局 。采购人委托 浙江智杰建设管理有限公司 为本项目采购代理机构。

2.2“磋商供应商”系指响应本次采购，参加本次竞争性磋商的供应商。

2.3“服务”系指磋商供应商按合同规定，须承担的服务的义务。

3、采购项目概况

详见竞争性磋商公告相关内容，主要要求参见本文件第 三 部分。

4、合格的磋商供应商

详见竞争性磋商采购公告磋商供应商的资格要求规定。

5、磋商费用

磋商供应商应承担其参加磋商所涉及的一切费用，不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

二、竞争性磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1本磋商文件包括目录所示内容及所有按本须知发出的补充资料（如果有）。

6.2除上述所列内容外，采购人及采购代理机构的任何工作人员对磋商供应商所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供磋商供应商参考，对采购人和磋商供应商无任何约束力。

6.3磋商供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照文件要求提交响应文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按磋商文件的要求提供的响应文件和资料，可能导致磋商被拒绝。

6.4磋商文件是磋商过程进行的有效依据，也是成交后签订合同的依据，对双方均具有约束力，凡不遵守磋商文件规定或对磋商文件的实质性内容不响应的报价，将可能被拒绝或以无效标处理。本磋商文件由采购人或采购代理机构进行解释。

7、磋商文件的澄清与修改

7.1磋商供应商在收到竞争性磋商文件后，若有问题需要澄清或认为有必要与采购人进行技术交流，应于前附表规定时间前，将问题按前附表要求发至指定邮箱里。（电子邮件只作方便工作之用，与书面文件有不一致的，以书面文件为准）。截止期后的疑问将不予受理、答复。

7.2磋商供应商要求解释或澄清的问题应以书面形式，并加盖公章、写明日期。

7.3提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.4竞争性磋商文件的澄清修改文件及更正补充公告，请自行登录浙江政府采购网或绍兴市上虞区公共资源交易中心网站，在采购公告页面中下载。

7.5澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交响应文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构可能会顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改的内容未对原磋商文件作出重大修改或不会影响响应文件编制的，递交首次响应文件截止时间不变。

7.6竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

7.7磋商文件发售截止日后，经采购人同意后购买磋商文件的磋商供应商不得对磋商文件和补充文件提出答疑或质疑。

三、竞争性磋商响应文件的编写

8、要求

8.1供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交竞争性磋商响应文件。竞争性磋商响应文件应对竞争性磋商文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则视其为虚假响应，其响应将被否决。

8.2报价

8.2.1本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。在磋商后根据磋商情况（包括细化采购方案和要求，增补部分采购内容等），供应商须二次报价（最终报价）。如果供应商在规定时间30分钟内未提交第二次报价，视该供应商放弃本次投标，作无效标处理。

8.2.2本次报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（包括本项目所需方案编制费，向政府及行业部门交纳各种税费及规费，以及本项目过程中的论证会、专家评审会、方案对接会等会议所需的所有相关费用。）。投标报价为供应商所能承受的最低、最终报价，供应商不得再要求追加任何费用。

投标报价固定是指供应商所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动，供应商在计算报价时可考虑一定的风险系数（由供应商自行考虑）。

8.2.3供应商的报价作为供应商计算单价或总价的依据，应是完成技术文件中的所有要求，不得以任何理由予以重复，供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。任何有选择的报价方案及价格将不予接受。

9、响应文件的组成（供应商应根据采购文件的要求提供相应的内容且设置关联定位，供应商可查看《供应商-政府采购项目电子交易操作指南》进行操作：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）

响应文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件、报价文件。

- 资格文件包括以下内容：

- 法定代表人授权书（格式见附件）；如法定代表人直接参加投标并对相应文件签字的（签字是指线下签字扫描后上传或者线上进行电子签章），只需提供其身份证复印件，否则应提供授权代表身份证复印件；

- 声明书；（格式见附件）

- 营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

- 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 前一年度资产负债表等财务报表资料文件；(新成立的公司，必须提供情况说明)

- 具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

- 提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

- 省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程建筑材料见证取样检测、建设工程结构检测、建设工程钢结构检测及建设工程地基基础检测资质证书复印件并加盖单位公章；

- 省级及以上质量技术监督局计量认证证书（CMA）和省级及以上高级人民法院建设工程质量司法鉴定机构入册单位相关证书复印件并加盖单位公章。

- 商务技术文件，本次磋商需要供应商提供以下项所列的技术文件：

- 评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

- 供应商商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

- 磋商项目明细清单（格式见附件）；

- 技术响应及建议表（格式见附件）；

- 商务响应表（格式见附件）；

- 项目理解；

- 关键技术重点、难点及解决方案；

- 实施方案、服务质量、保证措施；

- 团队技术力量；

- 设备配备；

- 本地化服务；

- 投标文件质量；

- 企业业绩；

- 企业科研力量；

- 企业资信；

- 供应商认为需要的其他文件资料。

注：以上内容应与评标办法中内容具有一致性。

如果本项目涉及软件采购，还需提供相关完整配置方案（软件名称、品牌、规格型号、数量、主要技术参数等），提供主要磋商产品的技术参数证明材料（如官网截图、产品彩页、技术说明等），明确表示该项指标所涉及的软件是标准配置还是选择配置。

供应商在响应文件中应对项目技术规范和服务要求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果供应商在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订采购合同前又认为其实际产品与响应技术需求不一致的，视为供应商在磋商响应文件有效期内对其响应文件进行了实质性修改，其磋商将被追认为无效磋商。采购代理机构将把这一情况报送采购监管部门。实质性指标、关键性指标和重要指标需提供证明材料，如技术偏离表中仅复制粘贴而未说明或提供证明材料的，其产生的影响直至被认定为未实质性响应的后果将由供应商自行承担。

- 报价文件包括以下内容：

- 磋商函（格式见附件）；

- 报价一览表（格式见附件）；

- 磋商报价明细表（格式见附件）；

- 二次报价表（此表无需在制作竞争性磋商响应文件时填写，作为磋商过程后二次报价时填写。最终报价由各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构。）

- 中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

- 残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

- 监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

注：“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”须分3个PDF格式分别导入。

10．响应文件有效期

10.1 响应文件未在磋商响应截止时间前完成传输的或者未按时解密的，视为放弃磋商；响应文件解密失败后未提供备份文件或者备份文件也出现异常情况无法进行评审的，亦视为放弃磋商。

10.2 响应文件上传后，自磋商响应截止日期起，在前附表所列的磋商响应文件有效期内有效。

10.3 在原定有效期满之前，如果出现特殊情况，采购代理机构可以以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求，磋商供应商对此须以书面形式予以答复。

11．供应商如有下列情况之一者列入不良行为记录：

11.1 供应商在磋商响应文件有效期内撤回投标的；

11.2 供应商或中标候选人放弃中标或中标候选人资格的；

11.3 擅自修改或拒绝接受已经确认的条款；

11.4 成交供应商未按规定与采购人签订合同；

11.5 未按规定提供履约保证金；

11.6 供应商采取提供虚假资料等不正当手段的；

11.7 供应商在投标过程中串通投标的。

12．响应文件的编制和签署

12.1 按磋商文件9.1条、9.2条、9.3条要求提供的各种文件，响应文件分为资格文件、商务技术文件和报价文件三部分。

12.2 响应文件须按附件格式要求进行电子签章，供应商应写全称。（电子磋商响应文件中所须加盖公章部分均应采用电子签章）

12.3 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构要求进行，或者是供应商造成的必须修改的错误。所修改处应由法定代表人或其授权代表签字盖章予以确认。

12.4 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

13． 响应文件的形式

响应文件为电子磋商响应文件，电子磋商响应文件按“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本磋商文件要求制作、加密传输。

四、响应文件的递交

14、磋商响应截止期

- 响应文件必须在规定的磋商响应截止时间前在政采云系统内完成传输，以纸质、电报、电话、传真形式的投标概不接受。为应对响应文件解密失败等异常情况，供应商可指派授权代表在磋商响应截止时间之前到达开标地点提交备份文件。

- 采购人因故推迟磋商响应截止时间，将以公告形式通知。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15、响应文件的修改、撤销

供应商应当在磋商响应截止时间前完成电子交易文件的传输递交，磋商响应截止时间前可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商响应截止时间前未完成传输的，视为响应文件撤回。

五、磋商无效的情形

16.无效响应

经过审查，凡不符合有关规定，不响应磋商文件的实质性条款，存在以下重大偏离之一的，经磋商小组认定，并由采购人报采购办、监督办备案，将因未通过资格性或符合性审查而被作为无效响应处理：

16.1未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

16.2《法定代表人授权书》填写不全、错误、未加盖供应商公章（公章和签字或盖章缺一不可）；

16.3个体工商户的身份证明与营业执照不一致的；

16.4响应文件中的磋商函未加盖供应商的企业公章或填写不全的；

16.5报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的；

16.6因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；

16.7出现同一标的物或本次采购产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；

16.8响应详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；改变磋商文件提供的清单中的计量单位、工程数量；

16.9对采购产品技术规格未详细应答，致使其技术文件无法评审的；

16.10响应文件有采购方不能接受的条件；

16.11评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过政采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

16.12磋商报价超过预算金额或最高限价的；

16.13响应文件“商务技术文件资料”部分中出现《报价一览表》或《磋商报价明细表》相关内容的；

16.14评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应磋商文件要求的，即“★”的关键性指标及技术参数要求负偏离或缺漏；

16.15供应商拒绝按磋商文件规定的修正原则对响应文件进行修改的；

16.16有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

16.16.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

16.16.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

16.16.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

16.16.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16.16.5不同供应商提供的响应文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的。

六、采购中止的情形

17、中止电子交易活动和重新组织采购

17.1采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

- 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

- 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

- 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

- 病毒发作导致不能进行正常操作的；

- 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

17.2磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改磋商文件，重新组织采购活动。

七、确定成交供应商与签订合同

18、推荐成交候选供应商

18.1 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名或以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

18.2 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

19、确定成交供应商

19.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

19.2采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

20、签订合同

20.1. 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

20.2. 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

21、解释权

磋商文件的解释权均属于绍兴市上虞区应急管理局和 浙江智杰建设管理有限公司 。

- 采购内容及要求

- 采购内容及要求

（一）检测（鉴定）技术服务主要规范依据（不限于以下标准）

1、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004

2、《危险房屋鉴定标准》JGJ125-2016

3、《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015

4、《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

6、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2002

7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2017

8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018

9、《建筑变形测量规程》JGJ8-2016

10、《村镇避灾场所建设技术规程》DB33/1066-2010

11、《避灾安置场所建设与管理规范》DB33/1066-2010

（二）项目概况

我区部分镇乡（街道）避灾安置场所由于部分建筑建造年代久远等原因，房屋安全存在一定隐患，为全面了解掌握避灾安置场所房屋安全性能，需住房安全检测专业机构对全区部分镇乡（街道）避灾安置场所房屋的建筑安全性进行鉴定检测。

（三）项目数量

上虞区313个避灾安置场所房屋安全鉴定检测（具体以实际内容为准）。

| 序号 | 区域 | 场所名称 | 场所地址 | 建筑面积（平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百官街道 | 上虞区城西避灾安置中心 | 上虞外国语学校 | 1500 |
| 2 | 百官街道 | 上虞区城北避灾安置中心 | 职教中心 | 1500 |
| 3 | 百官街道 | 百官街道避灾安置中心 | 百官街道路东村春晖中学路口 百官街道社会养老服务中心 | 500 |
| 4 | 百官街道 | 百官街道城南社区避灾安置点 | 多元西路55号 | 350 |
| 5 | 百官街道 | 百官街道文化社区避灾安置点 | 百官街道文化路98号 | 200 |
| 6 | 百官街道 | 百官街道新建居委避灾安置点 | 凤鸣路218号 | 2800 |
| 7 | 百官街道 | 百官街道金家岙村避灾安置点 | 百官街道金家岙村 | 80 |
| 8 | 百官街道 | 百官街道联新村避灾安置点 | 百官街道联新村村委 | 1064 |
| 9 | 百官街道 | 百官街道头甲社区避灾安置点 | 百官街道头甲村文化活动中心 | 720 |
| 10 | 百官街道 | 百官街道外严村避灾安置点 | 百官街道外严村文化活动中心 | 300 |
| 11 | 百官街道 | 百官街道南一村避灾安置点 | 百官街道南一村村委 | 150 |
| 12 | 百官街道 | 百官街道星五村居委避灾安置点 | 百官街道星五村居委 | 1000 |
| 13 | 百官街道 | 百官街道恒利社区避灾安置点 | 百官街道恒利社区居委 | 700 |
| 14 | 百官街道 | 百官街道路东村避灾安置点 | 百官街道路东村村委 | 1000 |
| 15 | 百官街道 | 百官街道岭光社区避灾安置点 | 百官街道多元东路350号岭光社区党群服务中心 | 2300 |
| 16 | 百官街道 | 百官街道盛丰社区避灾安置点 | 百官街道盛丰新村66幢盛丰社区 | 2400 |
| 17 | 曹娥街道 | 曹娥街道避灾安置中心 | 舜耕大道北200米 | 600 |
| 18 | 曹娥街道 | 曹娥街道民丰居委避灾安置点 | 民丰社区西侧 | 400 |
| 19 | 曹娥街道 | 曹娥街道狮子居委避灾安置点 | 曹娥街道狮子居委 | 325 |
| 20 | 曹娥街道 | 曹娥街道前村村避灾安置点 | 曹娥街道前村 | 160 |
| 21 | 曹娥街道 | 曹娥街道越爱居委避灾安置点 | 曹娥街道越爱居委 | 200 |
| 22 | 曹娥街道 | 曹娥街道新沙居委避灾安置点 | 曹娥街道新沙居委 | 120 |
| 23 | 曹娥街道 | 曹娥街道茅家村避灾安置点 | 茅家村文化礼堂 | 70 |
| 24 | 曹娥街道 | 曹娥街道董村村避灾安置点 | 曹娥街道董村村居委 | 75 |
| 25 | 曹娥街道 | 曹娥街道蒿东村避灾安置点 | 曹娥街道蒿东村 | 130 |
| 26 | 曹娥街道 | 曹娥街道曹娥社区避灾安置点 | 曹娥街道大三角社区舜锦路37-41号 | 110 |
| 27 | 曹娥街道 | 曹娥街道蒿坝村避灾安置点 | 曹娥街道蒿坝小学 | 1000 |
| 28 | 曹娥街道 | 曹娥街道和城社区避灾安置点 | 曹娥街道嘉和路31号营业房 | 400 |
| 29 | 曹娥街道 | 曹娥街道江滨社区避灾安置点 | 曹娥街道金舜花园18-102室 | 160 |
| 30 | 曹娥街道 | 曹娥街道舜杰社区避灾安置点 | 曹娥街道舜杰路590号 | 240 |
| 31 | 曹娥街道 | 曹娥街道漳汀村避灾安置点 | 曹娥街道漳汀村村委大楼 | 200 |
| 32 | 曹娥街道 | 曹娥街道振兴社区避灾安置点 | 振兴新村18幢103室 | 103 |
| 33 | 曹娥街道 | 曹娥街道新建庄村避灾安置点 | 曹娥街道新建庄村东一路旁 新建庄老村委一楼 | 120 |
| 34 | 曹娥街道 | 曹娥街道德济苑避灾安置点 | 曹娥街道德济苑社区文化活动中心 | 140 |
| 35 | 曹娥街道 | 曹娥街道大厂居委避灾安置点 | 大厂居委 | 120 |
| 36 | 曹娥街道 | 曹娥街道朱山头村避灾安置点 | 朱山头村党群服务中心 | 120 |
| 37 | 曹娥街道 | 曹娥街道沥泗村避灾安置点 | 沥泗村委 | 60 |
| 38 | 曹娥街道 | 曹娥街道白米堰居委避灾安置点 | 白米堰居委 | 60 |
| 39 | 曹娥街道 | 曹娥街道外五甲村避灾安置点 | 外五甲村委 | 60 |
| 40 | 曹娥街道 | 曹娥街道丽樟村避灾安置点 | 丽樟村委 | 60 |
| 41 | 曹娥街道 | 曹娥街道金村村避灾安置点 | 金村村委 | 60 |
| 42 | 曹娥街道 | 曹娥街道银河社区避灾安置点 | 银河社区居民委员会 | 60 |
| 43 | 曹娥街道 | 曹娥街道大三角社区避灾安置点 | 大三角社区居民委员会 | 60 |
| 44 | 曹娥街道 | 曹娥街道滨江小学避灾安置点 | 滨江小学 | 60 |
| 45 | 曹娥街道 | 曹娥街道红星村避灾安置点 | 红星村村委 | 60 |
| 46 | 曹娥街道 | 曹娥街道国庆村避灾安置点 | 国庆村村民委员会 | 60 |
| 47 | 东关街道 | 东关街道避灾安置中心 | 东关街道建东西路86号竺可桢中学内 | 3000 |
| 48 | 东关街道 | 东关街道保驾山村避灾安置点 | 保驾山村委 | 100 |
| 49 | 东关街道 | 东关街道联星村避灾安置点 | 联星村村委 | 40 |
| 50 | 东关街道 | 东关街道马家桥村避灾安置点 | 马家桥村村委 | 560 |
| 51 | 东关街道 | 东关街道新丰村避灾安置点 | 新丰村村委 | 200 |
| 52 | 东关街道 | 东关街道大西庄村避灾安置点 | 大西庄村村委 | 500 |
| 53 | 东关街道 | 东关街道高泾村避灾安置点 | 高泾村村委 | 100 |
| 54 | 东关街道 | 东关街道马山村避灾安置点 | 马山村村委 | 1280 |
| 55 | 东关街道 | 东关街道凌江村避灾安置点 | 凌江村村委 | 620 |
| 56 | 东关街道 | 东关街道金鸡山避灾安置点 | 金鸡山村委 | 120 |
| 57 | 东关街道 | 东关街道担山村避灾安置点 | 东关街道担山村文体活动中心内 | 0 |
| 58 | 东关街道 | 东关街道彭家堰村避灾安置点 | 东关街道彭家堰村幸福之家 | 300 |
| 59 | 东关街道 | 东关街道金鸡山村避灾安置点 | 金鸡山村党群服务中心 | 300 |
| 60 | 东关街道 | 东关街道东塘村避灾安置点 | 东塘村村委 | 850 |
| 61 | 道墟街道 | 道墟街道避灾安置中心 | 道墟街道王打桥敬老院 | 5300 |
| 62 | 道墟街道 | 道墟街道东桑村避灾安置点 | 道墟镇东桑村 | 100 |
| 63 | 道墟街道 | 道墟街道庙桥村避灾安置点 | 道墟镇庙桥村 | 125 |
| 64 | 道墟街道 | 道墟街道云里村避灾安置点 | 道墟镇云里村 | 1000 |
| 65 | 道墟街道 | 道墟街道五四村避灾安置点 | 道墟镇五四村 | 150 |
| 66 | 道墟街道 | 道墟街道大湖村避灾安置点 | 道墟镇大湖村 | 125 |
| 67 | 道墟街道 | 道墟街道联浦村避灾安置点 | 道墟镇联浦村 | 60 |
| 68 | 道墟街道 | 道墟街道新民主村避灾安置点 | 道墟镇新民主村 | 182 |
| 69 | 道墟街道 | 道墟街道新里港村避灾安置点 | 道墟镇新里港村 | 150 |
| 70 | 道墟街道 | 道墟街道积山村避灾安置点 | 道墟镇积山村 | 360 |
| 71 | 道墟街道 | 道墟街道新屯南村避灾安置点 | 道墟镇新屯南村 | 500 |
| 72 | 道墟街道 | 道墟街道江协村避灾安置点 | 道墟镇江协村 | 137 |
| 73 | 道墟街道 | 道墟街道中联村避灾安置点 | 道墟镇中联村 | 350 |
| 74 | 道墟街道 | 道墟街道汇联村避灾安置点 | 道墟镇汇联村 | 100 |
| 75 | 道墟街道 | 道墟街道称海村避灾安置点 | 称海村办公楼 | 200 |
| 76 | 道墟街道 | 道墟街道肖金村避灾安置点 | 道墟街道肖金村委 | 200 |
| 77 | 道墟街道 | 道墟街道杜浦村避灾安置点 | 道墟街道杜浦村官塘外（原杜浦小学） | 200 |
| 78 | 道墟街道 | 道墟街道联江村避灾安置点 | 道墟街道联江村文化礼堂内 | 200 |
| 79 | 道墟街道 | 道墟街道韩浜村避灾安置点 | 道墟街道韩浜村老年活动室 | 150 |
| 80 | 道墟街道 | 道墟街道钱上村避灾安置点 | 钱上村原老年活动室 | 120 |
| 81 | 道墟街道 | 道墟街道沽渚村避灾安置点 | 沽渚村老年活动室 | 120 |
| 82 | 小越街道 | 小越街道避灾安置中心 | 小越街道初级中学 | 3000 |
| 83 | 小越街道 | 小越街道边墩村避灾安置点 | 边墩村公共服务中心 | 210 |
| 84 | 小越街道 | 小越街道岭南村避灾安置点 | 岭南村家宴中心 | 350 |
| 85 | 小越街道 | 小越街道越北村避灾安置点 | 越北村公共服务中心 | 300 |
| 86 | 小越街道 | 小越街道西罗村避灾安置点 | 西罗村公共服务中心 | 240 |
| 87 | 小越街道 | 小越街道赵巷桥村避灾安置点 | 赵巷桥村公共服务中心 | 330 |
| 88 | 小越街道 | 小越街道孔家岙村避灾安置点 | 孔家岙村公共服务中心 | 300 |
| 89 | 小越街道 | 小越街道田家村避灾安置点 | 田家村公共服务中心 | 400 |
| 90 | 小越街道 | 小越街道幸福村避灾安置点 | 幸福村公共服务中心 | 360 |
| 91 | 小越街道 | 小越街道峧里村避灾安置点 | 峧里村公共服务中心 | 200 |
| 92 | 小越街道 | 小越街道胜桥村避灾安置点 | 胜桥村公共服务中心 | 200 |
| 93 | 小越街道 | 小越街道吴山村避灾安置点 | 吴山村公共服务中心 | 200 |
| 94 | 小越街道 | 小越街道小越村避灾安置点 | 小越村村公共服务中心 | 800 |
| 95 | 小越街道 | 小越街道新兴村避灾安置点 | 新兴村公共服务中心 | 290 |
| 96 | 小越街道 | 小越街道新宅村避灾安置点 | 新宅村家宴中心 | 700 |
| 97 | 小越街道 | 小越街道倪梁村避灾安置点 | 小越街道倪梁村村民委员会 | 300 |
| 98 | 小越街道 | 小越街道罗家村避灾安置点 | 小越街道罗家村党群服务中心 | 300 |
| 99 | 小越街道 | 小越街道冯柯山村避灾安置点 | 小越街道冯柯山村党建服务中心 | 300 |
| 100 | 小越街道 | 小越街道小越湖村避灾安置点 | 小越街道小越湖村村民委员会 | 260 |
| 101 | 小越街道 | 小越街道朱家滩村避灾安置点 | 小越街道朱家滩村公共服务中心 | 500 |
| 102 | 小越街道 | 小越街道越兴社区避灾安置点 | 越兴社区公共服务中心 | 500 |
| 103 | 梁湖街道 | 梁湖街道避灾安置中心 | 梁湖街道中心小学 | 800 |
| 104 | 梁湖街道 | 梁湖街道皂李湖村避灾安置点 | 梁湖街道皂李湖村 | 600 |
| 105 | 梁湖街道 | 梁湖街道西华瑶村避灾安置点 | 梁湖街道西华瑶村 | 400 |
| 106 | 梁湖街道 | 梁湖街道玩石村避灾安置点 | 梁湖街道玩石村 | 400 |
| 107 | 梁湖街道 | 梁湖街道拗花山村避灾安置点 | 梁湖街道拗花山村 | 300 |
| 108 | 梁湖街道 | 梁湖街道外梁湖村避灾安置点 | 梁湖街道外梁湖村 | 640 |
| 109 | 梁湖街道 | 梁湖街道华东居委避灾安置点 | 梁湖街道华东村 | 1200 |
| 110 | 崧厦街道 | 崧厦避灾安置中心 | 夏丏尊小学 | 400 |
| 111 | 崧厦街道 | 崧厦寺前村避灾安置点 | 寺前村党群服务中心 | 84 |
| 112 | 崧厦街道 | 崧厦庙川村避灾安置点 | 庙川村家宴中心 | 500 |
| 113 | 崧厦街道 | 崧厦前庄村避灾安置点 | 前庄村党群服务中心 | 80 |
| 114 | 崧厦街道 | 崧厦新光村避灾安置点 | 新光村党群服务中心 | 70 |
| 115 | 崧厦街道 | 崧厦三友村避灾安置点 | 三友村党群服务中心 | 100 |
| 116 | 崧厦街道 | 崧厦西华村避灾安置点 | 西华村老年活动中心 | 100 |
| 117 | 崧厦街道 | 崧厦杭郭村避灾安置点 | 杭郭村老年活动中心 | 200 |
| 118 | 崧厦街道 | 崧厦黄家堰村避灾安置点 | 黄家堰村党群服务中心 | 200 |
| 119 | 崧厦街道 | 崧厦章家村避灾安置点 | 章家村老年活动中心 | 120 |
| 120 | 崧厦街道 | 崧厦陆家村避灾安置点 | 陆家村老年活动中心 | 60 |
| 121 | 崧厦街道 | 崧厦时华村避灾安置点 | 时华村老年活动中心 | 70 |
| 122 | 崧厦街道 | 崧厦丁泽村避灾安置点 | 丁泽村党群服务中心 | 80 |
| 123 | 崧厦街道 | 崧厦任谢村避灾安置点 | 任谢村党群服务中心 | 100 |
| 124 | 崧厦街道 | 崧厦港联村避灾安置点 | 港联村党群服务中心 | 140 |
| 125 | 崧厦街道 | 崧厦勤联村避灾安置点 | 勤联村老年活动中心 | 140 |
| 126 | 崧厦街道 | 崧厦舜源村避灾安置点 | 舜源村党群服务中心 | 250 |
| 127 | 崧厦街道 | 崧厦联海村避灾安置点 | 联海村老年活动中心 | 250 |
| 128 | 崧厦街道 | 崧厦金中村避灾安置点 | 金中村老年活动中心 | 240 |
| 129 | 崧厦街道 | 崧厦联塘村避灾安置点 | 联塘村老年活动中心 | 200 |
| 130 | 崧厦街道 | 崧厦祝温村避灾安置点 | 祝温村家宴中心 | 200 |
| 131 | 崧厦街道 | 崧厦双埠村避灾安置点 | 双埠村老年活动中心 | 180 |
| 132 | 崧厦街道 | 崧厦章黎村避灾安置点 | 章黎村党群服务中心 | 200 |
| 133 | 崧厦街道 | 崧厦东凌湖村避灾安置点 | 东凌湖村党群服务中心 | 150 |
| 134 | 崧厦街道 | 崧厦严巷头村避灾安置点 | 严巷头村老年活动中心 | 250 |
| 135 | 崧厦街道 | 崧厦雀嘴村避灾安置点 | 雀嘴村党群服务中心 | 200 |
| 136 | 崧厦街道 | 崧厦新下湖村避灾安置点 | 新下湖村党群服务中心 | 220 |
| 137 | 崧厦街道 | 崧厦蔡林村避灾安置点 | 蔡林村文化礼堂 | 200 |
| 138 | 崧厦街道 | 崧厦吕家埠村避灾安置点 | 吕家埠村党群服务中心 | 350 |
| 139 | 崧厦街道 | 崧厦潘韩村避灾安置点 | 潘韩村党群服务中心 | 350 |
| 140 | 崧厦街道 | 崧厦联胜村避灾安置点 | 联胜村老年活动中心 | 300 |
| 141 | 崧厦街道 | 崧厦福海村避灾安置点 | 福海村老年活动中心 | 140 |
| 142 | 崧厦街道 | 崧厦杨凌湖村避灾安置点 | 杨凌湖村党群服务中心 | 200 |
| 143 | 崧厦街道 | 崧厦东上湖村避灾安置点 | 东上湖村老年活动中心 | 200 |
| 144 | 崧厦街道 | 崧厦万湖村避灾安置点 | 万湖村党群服务中心 | 140 |
| 145 | 崧厦街道 | 崧厦共何村避灾安置点 | 共何村党群服务中心 | 160 |
| 146 | 崧厦街道 | 崧厦三华村避灾安置点 | 三华村村委 | 220 |
| 147 | 崧厦街道 | 崧厦内五甲村避灾安置点 | 内五甲村老年活动中心 | 200 |
| 148 | 章镇镇 | 章镇镇避灾安置中心 | 章镇镇泰山村朱光井城头章镇镇敬老院 | 1500 |
| 149 | 章镇镇 | 章镇镇新区村避灾安置点 | 章镇新区村 | 200 |
| 150 | 章镇镇 | 章镇镇中兴村避灾安置点 | 中兴村林岙原加工厂 | 200 |
| 151 | 章镇镇 | 章镇镇章家埠村避灾安置点 | 章家埠村办公楼 | 200 |
| 152 | 章镇镇 | 章镇镇灵运村避灾安置点 | 灵运村公共服务中心 | 200 |
| 153 | 章镇镇 | 章镇镇湾头村避灾安置点 | 湾头村 | 200 |
| 154 | 章镇镇 | 章镇镇龙江村避灾安置点 | 龙江村 | 200 |
| 155 | 章镇镇 | 章镇镇大钱村避灾安置点 | 大钱村 | 200 |
| 156 | 章镇镇 | 章镇镇新三联村避灾安置点 | 新三联村 | 220 |
| 157 | 章镇镇 | 章镇镇清潭村避灾安置点 | 清潭村 | 300 |
| 158 | 章镇镇 | 章镇镇陈墩村避灾安置点 | 陈墩村 | 150 |
| 159 | 章镇镇 | 章镇镇河浮村避灾安置点 | 章镇镇河浮村村委会 | 200 |
| 160 | 章镇镇 | 章镇镇新魏家庄村避灾安置点 | 章镇镇新魏家庄村村委会 | 150 |
| 161 | 章镇镇 | 章镇镇新南村避灾安置点 | 章镇镇新南村村委会 | 200 |
| 162 | 章镇镇 | 章镇镇新江村避灾安置点 | 章镇镇新江村村委 | 300 |
| 163 | 章镇镇 | 章镇镇笕桥村避灾安置点 | 章镇镇笕桥村原笕桥小学 | 300 |
| 164 | 章镇镇 | 章镇镇张村村避灾安置点 | 章镇镇张村村家宴中心 | 400 |
| 165 | 章镇镇 | 章镇镇镇南村避灾安置点 | 章镇镇镇南村党群服务中心 | 300 |
| 166 | 章镇镇 | 章镇镇龙马村避灾安置点 | 章镇镇龙马村党群服务中心 | 120 |
| 167 | 章镇镇 | 章镇镇大勤村避灾安置点 | 章镇镇大勤村党群服务中心 | 180 |
| 168 | 章镇镇 | 章镇镇龙浦村避灾安置点 | 章镇镇龙浦村原党群服务中心 | 200 |
| 169 | 章镇镇 | 章镇镇泰山村避灾安置点 | 章镇镇泰山村党群服务中心 | 200 |
| 170 | 章镇镇 | 章镇镇任叶村避灾安置点 | 章镇镇任叶村党群服务中心 | 120 |
| 171 | 章镇镇 | 秀峰村避灾安置点 | 秀峰村 | 200 |
| 172 | 章镇镇 | 章镇镇陈埠村避灾安置点 | 陈埠村 | 150 |
| 173 | 章镇镇 | 章镇镇越星村避灾安置点 | 越星村 | 300 |
| 174 | 章镇镇 | 章镇镇建设村避灾安置点 | 建设村 | 100 |
| 175 | 章镇镇 | 章镇镇秀峰村避灾安置点 | 秀峰村党群服务中心 | 200 |
| 176 | 丰惠镇 | 丰惠镇避灾安置中心 | 丰惠镇养老院 | 11000 |
| 177 | 丰惠镇 | 丰惠镇西湖村避灾安置点 | 丰惠镇西湖村郑家保 | 680 |
| 178 | 丰惠镇 | 丰惠镇西南门村避灾安置点 | 西南门村村委 | 400 |
| 179 | 丰惠镇 | 丰惠镇谢桥村避灾安置点 | 丰惠镇谢桥村永丰公路18号 | 480 |
| 180 | 丰惠镇 | 丰惠镇东光村避灾安置点 | 丰惠镇光村村委 | 500 |
| 181 | 丰惠镇 | 丰惠镇南门村避灾安置点 | 丰惠镇南门村村委 | 880 |
| 182 | 丰惠镇 | 丰惠镇南源村避灾安置点 | 丰惠镇南源村村委 | 586 |
| 183 | 丰惠镇 | 丰惠镇渔门村避灾安置点 | 丰惠镇渔门村金家皂梁路8号 | 232 |
| 184 | 丰惠镇 | 丰惠镇盛茂村避灾安置点 | 丰惠镇盛茂村任岙128号 | 304 |
| 185 | 丰惠镇 | 丰惠镇双溪村避灾安置点 | 丰惠村双溪村桥下138号 | 410 |
| 186 | 丰惠镇 | 丰惠镇西郊村避灾安置点 | 丰惠镇西郊村吴弄130号 | 336 |
| 187 | 丰惠镇 | 丰惠镇后山村避灾安置点 | 丰惠镇后山村创业路18号 | 600 |
| 188 | 丰惠镇 | 丰惠镇虞东村避灾安置点 | 丰惠镇虞东村湖云头新村18号 | 630 |
| 189 | 丰惠镇 | 丰惠镇祝家庄村避灾安置点 | 丰惠镇祝家庄村祝家路7号 | 650 |
| 190 | 丰惠镇 | 丰惠镇丰南村避灾安置点 | 丰惠镇丰南村百东外堡110号 | 650 |
| 191 | 丰惠镇 | 丰惠镇虞光村避灾安置点 | 丰惠镇虞光村谢马公路19号 | 600 |
| 192 | 丰惠镇 | 丰惠镇通明村避灾安置点 | 丰惠镇通明村村委 | 638 |
| 193 | 丰惠镇 | 丰惠镇凤鸣村避灾安置点 | 丰惠镇凤鸣村办公楼 | 400 |
| 194 | 丰惠镇 | 丰惠镇五云村避灾安置点 | 丰惠镇五云村村委 | 250 |
| 195 | 丰惠镇 | 丰惠镇东门社区避灾安置点 | 丰惠镇东大街1号东门社区党群服务中心 | 300 |
| 196 | 丰惠镇 | 丰惠镇三溪村避灾安置点 | 丰惠镇大普路三溪村党群服务中心 | 2000 |
| 197 | 丰惠镇 | 丰惠镇永庆村避灾安置点 | 丰惠镇永庆村丰三公路边永庆村党群服务中心 | 1500 |
| 198 | 丰惠镇 | 丰惠镇夹塘村避灾安置点 | 丰惠镇夹塘村村前路1号夹塘村文化礼堂 | 1100 |
| 199 | 丰惠镇 | 丰惠镇夏王村避灾安置点 | 丰惠镇夏王村东黄1号 夏王村党群服务中心 | 800 |
| 200 | 上浦镇 | 上浦镇避灾安置中心 | 上浦镇中学校体育馆 | 600 |
| 201 | 上浦镇 | 上浦镇夏家埠村避灾安置点 | 夏家埠村办公大楼 | 86 |
| 202 | 上浦镇 | 上浦镇大善小坞村避灾安置点 | 大善小坞村办公大楼 | 80 |
| 203 | 上浦镇 | 上浦镇上浦村避灾安置点 | 上浦镇老年活动中心 | 90 |
| 204 | 上浦镇 | 上浦镇昆岙村避灾安置点 | 昆岙村办公大楼 | 80 |
| 205 | 上浦镇 | 上浦镇冯浦村避灾安置点 | 冯浦村办公大楼 | 80 |
| 206 | 上浦镇 | 上浦镇东山村避灾安置点 | 上浦敬老院 | 90 |
| 207 | 上浦镇 | 上浦镇渔家渡村避灾安置点 | 渔家渡村办公大楼 | 120 |
| 208 | 上浦镇 | 上浦镇舜江村避灾安置点 | 浦沿完小 | 120 |
| 209 | 上浦镇 | 上浦镇王湖村避灾安置点 | 王湖村办公大楼 | 120 |
| 210 | 上浦镇 | 上浦镇九连村避灾避灾安置点 | 上浦镇九连村办公大楼 | 180 |
| 211 | 上浦镇 | 上浦镇四峰村避灾安置点 | 上浦镇四峰村办公大楼 | 200 |
| 212 | 上浦镇 | 上浦镇梅坞村避灾安置点 | 上浦镇梅坞村办公大楼 | 140 |
| 213 | 上浦镇 | 上浦镇戚山村避灾安置点 | 上浦镇戚山村办公大楼 | 200 |
| 214 | 汤浦镇 | 汤浦镇避灾安置中心 | 绍兴市上虞区汤浦镇小学 | 1200 |
| 215 | 汤浦镇 | 汤浦镇汤浦村避灾安置点 | 汤浦镇汤浦村（村委办公大楼） | 450 |
| 216 | 汤浦镇 | 汤浦镇舜岸村避灾安置点 | 汤浦镇舜岸村 | 380 |
| 217 | 汤浦镇 | 汤浦镇汤霞里避灾安置点 | 汤浦镇霞里村四合一办公楼 | 1100 |
| 218 | 汤浦镇 | 汤浦镇长山新村村避灾点 | 汤浦镇长山新村（村老年活动室） | 676 |
| 219 | 汤浦镇 | 汤浦镇鹤湖村避灾安置点 | 汤浦镇鹤湖村（村委办公楼） | 1200 |
| 220 | 汤浦镇 | 汤浦镇霞越村避灾安置点 | 汤浦镇霞越村 | 800 |
| 221 | 汤浦镇 | 汤浦镇达郭村避灾安置点 | 汤浦镇达郭村（村委办公楼） | 1070 |
| 222 | 永和镇 | 永和镇避灾安置中心 | 永和镇中心学校 | 1000 |
| 223 | 永和镇 | 永和镇大墩村避灾安置点 | 大墩村 | 600 |
| 224 | 永和镇 | 永和镇朱巷村避灾安置点 | 永和镇朱巷村文化礼堂 | 300 |
| 225 | 永和镇 | 永和镇安家渡村避灾安置点 | 永和镇安家渡村委办公室 | 300 |
| 226 | 永和镇 | 永和镇青峰村避灾安置点 | 永和镇青峰村公共服务中心 | 300 |
| 227 | 永和镇 | 永和镇新岙村避灾安置点 | 永和镇新岙村委办公室 | 200 |
| 228 | 永和镇 | 永和镇项家桥村避灾安置点 | 永和镇项家桥村 | 300 |
| 229 | 永和镇 | 永和镇永和村避灾安置点 | 永和镇项家桥 | 300 |
| 230 | 永和镇 | 永和镇三桥村避灾安置点 | 永和镇三桥村文化礼堂 | 300 |
| 231 | 驿亭镇 | 驿亭镇避灾安置中心 | 驿亭镇驿亭镇中学 | 400 |
| 232 | 驿亭镇 | 驿亭镇杨溪村避灾安置点 | 驿亭镇杨溪村 | 200 |
| 233 | 驿亭镇 | 驿亭镇白马湖村避灾安置点 | 驿亭镇白马湖村 | 150 |
| 234 | 驿亭镇 | 驿亭镇春晖村避灾点 | 驿亭镇春晖村 | 120 |
| 235 | 驿亭镇 | 驿亭镇西陡门村避灾点 | 驿亭镇西陡门村 | 100 |
| 236 | 驿亭镇 | 驿亭镇袍江村避灾安置点 | 驿亭镇袍江村 | 220 |
| 237 | 驿亭镇 | 驿亭镇马慢桥村避灾安置点 | 驿亭镇马慢桥村 | 60 |
| 238 | 驿亭镇 | 驿亭镇新横塘村避灾安置点 | 驿亭镇新横塘村 | 250 |
| 239 | 驿亭镇 | 驿亭镇鲁溪闸村避灾安置点 | 驿亭镇鲁溪闸村党群服务中心 | 120 |
| 240 | 驿亭镇 | 驿亭镇五洲村避灾安置点 | 驿亭镇五洲村党群服务中心 | 120 |
| 241 | 驿亭镇 | 驿亭镇贾家村避灾安置点 | 驿亭镇贾家村党群服务中心 | 320 |
| 242 | 驿亭镇 | 驿亭镇杨梅村避灾安置点 | 驿亭镇杨梅村党群服务中心 | 200 |
| 243 | 谢塘镇 | 谢塘镇避灾安置中心 | 谢塘镇陈留路1号谢塘镇中学 | 1200 |
| 244 | 谢塘镇 | 谢塘镇岑仓村避灾安置点 | 岑仓村公共服务中心 | 180 |
| 245 | 谢塘镇 | 谢塘镇晋生村避灾安置点 | 晋生村 | 100 |
| 246 | 谢塘镇 | 谢塘镇东联村避灾安置点 | 东联村 | 200 |
| 247 | 谢塘镇 | 谢塘镇谢家塘村避灾安置点 | 谢家塘村 | 180 |
| 248 | 谢塘镇 | 谢塘镇建塘村避灾安置点 | 建塘村 村委 | 175 |
| 249 | 谢塘镇 | 谢塘镇东闸村避灾安置点 | 谢塘镇东闸村委办公大楼 | 800 |
| 250 | 谢塘镇 | 谢塘镇新戴家社区避灾安置点 | 谢塘镇新戴家社区办公大楼 | 700 |
| 251 | 谢塘镇 | 谢塘镇东升村避灾安置点 | 谢塘镇东升村办公大楼 | 600 |
| 252 | 谢塘镇 | 谢塘镇星明村避灾安置点 | 谢塘镇星明村 | 120 |
| 253 | 谢塘镇 | 谢塘镇铲还湖村避灾安置点 | 铲还湖村办公楼 | 80 |
| 254 | 谢塘镇 | 谢塘镇丰园村避灾安置点 | 丰园村办公楼 | 280 |
| 255 | 谢塘镇 | 谢塘镇联民村避灾安置点 | 联民村办公楼 | 450 |
| 256 | 谢塘镇 | 谢塘镇新戴家村避灾安置点 | 谢塘镇新戴家村党群服务中心 | 0 |
| 257 | 谢塘镇 | 谢塘镇禹峰村避灾安置点 | 禹峰村 | 200 |
| 258 | 谢塘镇 | 谢塘镇新章村避灾安置点 | 新章村 | 120 |
| 259 | 盖北镇 | 盖北镇避灾中心 | 盖北镇中学 | 500 |
| 260 | 盖北镇 | 盖北镇新河村避灾安置点 | 新河村公共服务中心 | 7500 |
| 261 | 盖北镇 | 盖北镇兴海村避灾安置点 | 兴海村公共服务中心 | 1230 |
| 262 | 盖北镇 | 盖北镇世海村避灾安置点 | 盖北镇世海村村委会综合楼 | 250 |
| 263 | 盖北镇 | 盖北镇镇东村避灾安置点 | 盖北镇镇东村村委会综合楼 | 250 |
| 264 | 盖北镇 | 盖北镇镇海村避灾安置点 | 盖北镇镇海村村委会综合楼 | 250 |
| 265 | 盖北镇 | 盖北镇珠海村避灾安置点 | 盖北镇珠海村棉粮小学 | 250 |
| 266 | 盖北镇 | 盖北镇联合村避灾安置点 | 盖北镇联合村 | 1623 |
| 267 | 盖北镇 | 盖北镇丰棉村避灾安置点 | 盖北镇丰棉村 | 1560 |
| 268 | 盖北镇 | 盖北镇夏盖山村避灾点 | 夏盖山村办公楼 | 680 |
| 269 | 盖北镇 | 盖北镇丰富村避灾安置点 | 盖北镇丰富村党群服务中心 | 0 |
| 270 | 长塘镇 | 长塘镇避灾安置中心 | 长塘镇长塘村塘里下道地99号 | 5314 |
| 271 | 长塘镇 | 长塘镇桃园村避灾安置点 | 长塘镇桃园村 | 200 |
| 272 | 长塘镇 | 长塘镇谢憩村避灾安置点 | 长塘镇谢憩村 | 200 |
| 273 | 长塘镇 | 长塘镇长塘村避灾安置点 | 长塘镇长塘村86号 | 3492 |
| 274 | 长塘镇 | 长塘镇会篁村避灾安置点 | 长塘镇会篁村篁村 | 1308 |
| 275 | 长塘镇 | 长塘镇广陵村避灾安置点 | 长塘镇广陵村大堡14号 | 320 |
| 276 | 岭南乡 | 岭南乡避灾安置中心 | 岭南乡中心学校 | 300 |
| 277 | 岭南乡 | 岭南乡许岙村避灾安置点 | 许岙村公共服务中心 | 200 |
| 278 | 岭南乡 | 岭南乡青山村避灾安置点 | 青山村 | 200 |
| 279 | 岭南乡 | 岭南乡立功村避灾安置点 | 岭南乡立功村230号 | 240 |
| 280 | 岭南乡 | 岭南乡覆卮村避灾安置点 | 岭南乡覆卮村 | 180 |
| 281 | 岭南乡 | 岭南乡丰树坪村避灾安置点 | 岭南乡丰树坪村 | 120 |
| 282 | 岭南乡 | 岭南乡东澄村避灾安置点 | 岭南乡东澄村梁宅村委 | 120 |
| 283 | 岭南乡 | 岭南乡泰岳村避灾安置点 | 岭南乡泰岳村村委一楼 | 120 |
| 284 | 岭南乡 | 岭南乡龙山村避灾安置点 | 岭南乡龙山村村委办公室二楼 | 120 |
| 285 | 陈溪乡 | 陈溪乡避灾安置中心 | 陈溪乡中心小学 | 500 |
| 286 | 陈溪乡 | 陈溪乡陈溪村避灾安置点 | 陈溪乡陈溪村村委 | 400 |
| 287 | 陈溪乡 | 陈溪乡虹溪村避灾安置点 | 陈溪乡虹溪村村委 | 400 |
| 288 | 陈溪乡 | 陈溪乡太平山村避灾安置点 | 陈溪乡太平山村 | 450 |
| 289 | 陈溪乡 | 陈溪乡塔溪村避灾安置点 | 陈溪乡塔溪村办公楼 | 100 |
| 290 | 陈溪乡 | 陈溪乡小陈岙村避灾安置点 | 陈溪乡小陈岙村办公楼 | 100 |
| 291 | 陈溪乡 | 陈溪乡干溪村避灾安置点 | 陈溪乡干溪村办公楼 | 150 |
| 292 | 陈溪乡 | 陈家岙避灾安置点 | 陈溪乡陈家岙文化礼堂 | 180 |
| 293 | 陈溪乡 | 陈溪乡夏家岙村避灾安置点 | 陈溪乡夏家岙村文化礼堂 | 200 |
| 294 | 下管镇 | 下管镇避灾安置中心 | 下管镇人民路1号 | 400 |
| 295 | 下管镇 | 下管镇振新村避灾安置点 | 振新村委二楼 | 100 |
| 296 | 下管镇 | 下管镇联新桥村避灾安置点 | 党群服务中心三楼 | 350 |
| 297 | 下管镇 | 下管镇洙凤村避灾安置点 | 洙凤村文化礼堂内 | 250 |
| 298 | 下管镇 | 下管镇芦山村避灾安置点 | 芦山村文化礼堂 | 200 |
| 299 | 下管镇 | 下管镇新庄村避灾安置点 | 新庄村塘弄自然村农民公寓 | 80 |
| 300 | 下管镇 | 下管镇东里村避灾安置点 | 东里村文化礼堂 | 220 |
| 301 | 下管镇 | 下管镇兴南村避灾安置点 | 兴南村委办公楼 | 250 |
| 302 | 下管镇 | 下管镇新民村避灾安置点 | 新民村村委办公楼 | 100 |
| 303 | 下管镇 | 下管镇前溪岙村避灾安置点 | 前溪岙村上前自然村 | 180 |
| 304 | 丁宅乡 | 丁宅乡避灾中心安置点 | 丁宅乡学校 | 2500 |
| 305 | 丁宅乡 | 丁宅乡丁宅村避灾安置点 | 丁宅村 | 350 |
| 306 | 丁宅乡 | 丁宅乡上宅村避灾安置点 | 上宅村 | 200 |
| 307 | 丁宅乡 | 丁宅乡下宅村避灾安置点 | 下宅村 | 250 |
| 308 | 丁宅乡 | 丁宅乡缸岙村避灾安置点 | 丁宅乡缸岙村服务中心 | 450 |
| 309 | 丁宅乡 | 丁宅乡新任溪村避灾安置点 | 丁宅乡新任溪村服务中心 | 600 |
| 310 | 丁宅乡 | 丁宅乡双桥村避灾安置点 | 丁宅乡双桥村村服务中心 | 660 |
| 311 | 丁宅乡 | 丁宅乡华丰村避灾安置点 | 丁宅乡华丰村服务中心 | 460 |
| 312 | 丁宅乡 | 丁宅乡庙湾村避灾安置点 | 丁宅乡庙湾村服务中心 | 200 |
| 313 | 丁宅乡 | 丁宅乡深湾村避灾安置点 | 丁宅乡深湾村 | 400 |
| 合计 |  |  |  | 152010 |

（四）项目要求

★1﹚项目拟投入团队：投标单位须安排至少1名注册结构工程师，其余项目组成人员均须具有工程相关专业助理工程师及以上职称，且项目负责人须具有结构工程相关专业技术职称承担本项工作至项目结束；

2）住房安全检测专业机构检测后需出具鉴定检测报告，并由持有注册结构师证书的技术人员在检测报告上签字确认。

3）本项目需在合同签订后50天内完成。

★为实质性响应条款，如不满足将被视为无效投标！

（五）项目内容

中标单位负责现场鉴定检测及数据处理，保证数据的真实、可靠，并根据国家法律法规等相关规范及标准，结合报告流程，按照技术报告内容出具检测（鉴定）报告，得到采购人审核认可后为合格。若采购人认为观测成果不符合国家法律法规及相关技术规范要求的，应无条件及时修改。

报告主要内容：

1、工程概况

2、有关依据

①本项目的相关技术资料；②相关国家、地方及行业标准；③ 结合立面改造施工图纸及屋面平改坡改造要求

3、现场测绘、调查及检测

①房屋的现场测绘；

②房屋建筑结构现状及使用现状调查；

③结构主体现状调查；

④相关结构构件现场抽样检测情况及结果；

4、结构鉴定

①鉴定方法简介；

②鉴定结果（包括计算分析和措施评价）；

③鉴定结论（含改造前房屋立面改造及屋面平改坡的可行性结论和改造后房屋鉴定结论）

5、结论及建议

①存在的主要问题；

②处理意见；

③其它问题

6、附件

①工程照片；②附图；③避灾安置场所结构检测；④原始记录等

7、 乙方向甲方交付的文件

| 文件名称 | 份数 | 提交时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 按采购人要求 | 按采购人要求 |  |

（六）违约责任

因中标人原因，无法提供检测报告或者所提供的检测报告不合格，未能通过审查，中标人应负责重新进行检测，使其达到通过审查的质量标准。如果返工后仍无法达到质量要求，采购人可终止合同，履约保证金不予退回。

- 付款方式及要求

1、签订合同之后15个工作日内采购方向供应商支付合同金额的40%；

2、出具报告并通过验收后15个工作日内付清余款。

- 磋商原则及磋商方法

- 磋商原则

1、本次竞争性磋商本着公平、公正、科学、择优的原则，邀请各磋商方参加报价。

2、磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的响应性文件进行认真评审；磋商小组对响应性文件的评审仅依据响应性文件本身，而不依据响应性文件以外的任何因素。

3、磋商小组按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准对所有响应性文件进行评审。

4、评审

4.1在磋商响应截止时间前按规定提交响应文件的供应商在三家（含）以上的，由采购人或采购代理机构组织进行开标。

4.2供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为开标时间起30分钟内。若电子磋商响应文件解密失败，则由采购代理机构工作人员上传供应商提供的备份文件。备份文件（后缀名为.bfbs）须存储在U盘中，与上传的电子磋商响应文件一致，用信封进行密封并盖章（信封内仅需放入存储备份文件的U盘），由授权代表在磋商响应截止时间前递交至开标地点。

4.3采购人按磋商文件规定的时间、地点公开开标。开标仪式由采购人或采购代理机构主持及有关人员参加。

4.4本项目为电子投标项目，供应商一般不需要参加现场投标和开标，若供应商需要指派授权代表递交备份文件，则授权代表应随身携带法定代表人授权书原件于磋商响应截止时间前到达开标地点递交备份文件。若电子磋商响应文件正常解锁，则U盘退还给供应商；若解锁失败，则由采购代理机构将U盘中的备份文件上传，该U盘将由采购代理机构保存。

4.5两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5、组建磋商小组

5.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。

5.2评标工作由评标委员会负责，并推选产生的组长主持；

5.3本次评标为在线评标。

二、磋商程序

1、对所有响应文件的初审

1.1资格审查

（1）开标后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。

（2）磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

（3）供应商未按照磋商文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其磋商无效。并将无效原由告知相关供应商。

（4）采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询供应商磋商开标后评标前的信用记录，经查询供应商列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，其磋商无效。

（5）磋商小组出具《供应商资格审查意见表》，供应商未按照磋商文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为供应商不具备磋商文件中规定的资格要求，其磋商无效。

1.2符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出实质性响应。出现以下情况的，视为符合性不通过，磋商无效。

（1）响应文件无法定代表人或其委托授权代表签名或盖章。

（2）响应文件内容虚假的。

（3）响应文件有采购人不能接受的附加条件的。

（4）磋商有效期、服务期等商务条款不能满足磋商文件要求的。

（5）投标价格超出预算或最高限价，导致采购单位无法支付的。

（6）磋商文件明确规定的其他无效条款的。

1.3 磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

1.4磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式发出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2、磋商

2.1 初审合格的供应商进入下一步的磋商活动。

2.2 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.3 以递交响应文件的时间先后决定磋商顺序。磋商时先听取由供应商拟派的项目负责人就项目采购的重点内容进行磋商，磋商过程中由磋商小组成员提出相关问题，并由供应商拟派项目负责人进行回复与承诺。

2.4 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.5 磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.6 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.7 符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项即“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.8 采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

3、最后报价

3.1商务技术汇总后，供应商开启报价文件，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

3.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，若最后报价高于响应文件报价文件报价，则以第一次报价计入评分。

3.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，若因磋商文件实质性变动导致供应商无法满足采购需求的，允许供应商退出磋商。

4.电子评标

4.1磋商活动由采购代理机构主持,磋商响应截止时间后,供应商登录政采云平台对电子响应文件进行在线解密；

4.2响应文件解密结束,开启响应文件,磋商小组对资格和商务技术响应文件进行资格审查和符合性审查；

4.3供应商按递交磋商响应文件的前后顺序决定磋商的顺序,就价格、服务等认为需要磋商的内容进行磋商,供应商逐家回答磋商小组的提问,供应商作出最终承诺；

4.4磋商小组对商务技术响应文件进行评审；

4.5商务技术汇总后，供应商开启报价文件，进行磋商二次报价（最终报价），如果供应商在规定时间30分钟内未提交第二次报价，视该供应商放弃本次投标，作无效标处理；

4.6在系统上开启最终报价情况；

4.7磋商小组对报价情况进行评审；

4.8在系统上公开资格和商务技术评审结果；

4.9在系统上公布评审结果。

4.10开标会结束。

特别说明:政采云如对电子化开标及评审程序有调整的,按调整后的程序操作。

5.综合评分

5.1本评标办法采用综合评标法，由商务技术分和商务报价分合计组成，其中商务技术分 80分、商务报价分20分；满分为100分。

5.2经初步评审合格的响应文件，磋商小组根据竞争性磋商文件确定的评审标准和方法，对其商务技术部分作进一步评审、比较、打分。

5.3磋商小组成员首先分别对每个供应商商务技术部分进行评审打分，然后计算出算术平均值（保留2位小数），即为供应商的商务技术得分，后计算二次报价，计算公式：投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。综合得分=商务技术分+报价分，以综合得分（保留2位小数）由高到低进行排序后推荐第一名为成交供应商候选人；得分相同的，按报价由低到高的顺序排列；得分且报价相同的，在响应文件满足磋商文件全部实质性要求前提下，按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商；确定成交供应商候选人，并提交评审结果。

6、修正原则

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

6.1响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第87号令《政府采购产品和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

7、响应文件的澄清

7.1评审中因响应文件含义不明、表述不一致或有明显计算错误等内容需要供应商作出澄清、说明或者补正的，磋商小组和供应商应当通过政采云平台交换数据电文，给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

供应商通过政采云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

三、注意事项

评审时如发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组可要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评审小组应将该供应商的磋商响应文件作无效处理，同时采购组织机构应将该情况报同级财政部门，并视情将其列入不良供应商名单。

- 评分细则

一、报价文件评分标准（ 20 分）

报价文件主要是对供应商的有效报价进行评议，其评分标准及分值设置规则如下：

1、本次采购最高限价规定如下：

本项目投标报价的最高限价为人民币 柒拾万元整（小写  700000.00 元）。最高限价由采购人根据市场价格的调查设定，并且不高于本项目财政预算。

2、供应商的报价在最高限价内的，为有效报价。

3、本次评标设有最佳报价。最佳报价确定方式：根据所有入围供应商有效报价中的最低报价作为最佳报价。

4、最佳报价者的报价分为满分，其他供应商的有效报价与最佳报价相比，按下列方法计算其报价分：

投标价格分=(最佳报价/投标报价)*价格权值*100。

5、当报价一览表与磋商报价明细表报价不一致时，以报价一览表为准，磋商报价明细表报价予以修正并由授权代表签字确认，拒绝修正或确认的，则做无效标处理。

6、响应文件只允许有一个报价，磋商报价应按磋商文件中相关附表格式填报，该磋商报价应与明细报价汇总相等，且不允许出现报价优惠、赠送等字样（明细出现“0”元，视同赠送）,如出现则做无效响应处理。

7、投标价格的合理性：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

8、价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照磋商文件的格式要求提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%除（即投标报价*94%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。（即投标报价*98%），用扣除后的价格参与评审（中标价及合同价仍以其投标报价为准）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。

二、商务技术文件评标内容及标准（80 分）

1、评分细则

| 评分项目 | 评标要点及说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目理解 | 评委根据投标人对本项目的总体思路是否清晰、完整进行打分； | 5 |
|  |  | 评委根据投标人对本项目是否根据需求目标与内容有详细的解析进行打分； | 5 |
|  | 关键技术重点、难点及解决方案 | 评委根据投标人对本项目重点的分析与理解是否全面，是否合理进行打分； | 5 |
|  |  | 评委根据投标人对本项目难点的分析与理解，及相应的解决方案进行打分； | 5 |
|  |  | 评委根据投标人对本项目方案总体思路是否考虑全面，是否合理进行打分； | 5 |
|  | 实施方案、服务质量、保证措施 | 评委根据投标人对本项目实施总体架构及技术解决方案完整、可行进行打分； | 5 |
|  |  | 评委根据投标人对本项目实施进度方案是否先进，编排是否合理进行评分； | 3 |
|  |  | 评委根据投标人对本项目服务质量控制保证措施手段是否科学、可靠进行打分； | 5 |
|  |  | 评委根据投标人对本项目安全作业保证措施是否完备，是否有相关预案进行打分； | 5 |
|  | 团队技术力量 | 项目负责人具有正高级工程师职称的得1分、注册岩土工程师的得1分、建设工程结构检测的得0.5分、地基基础检测上岗证的得0.5分，最高得3分； （提供相应证书和近三个月社保证明材料复印件并加盖单位公章） | 3 |
|  |  | 技术负责人具备高级工程师职称的得1分，具有结构检测的得1分、钢结构检测的得0.5分、地基基础检测上岗证的的得0.5分，最高得3分； （提供相应证书和近三个月社保证明材料复印件并加盖单位公章） | 3 |
|  |  | 拟投入本项目人员除项目负责人、技术负责人外具有省建设行政主管部门颁发的建设工程结构检测岗位证书的专职检测人员3人及以下得0分，4人得1分，每增加一个得1分，最高得5分； （提供相应证书和近三个月社保证明材料复印件并加盖单位公章） | 5 |
|  | 设备配备 | 评委根据投标人对本项目检测配备的主要检测仪器，设备科学合理，是否满足项目检测需要进行打分； | 5 |
|  | 本地化服务 | 评委根据投标人提出针对本项目的本地化服务能力进行打分（在该项目所在地有检测场所及相应检测设备且通过省级及以上计量认证证书）的得5分； （需提供相关证明资料复印件加盖公章） | 5 |
|  | 投标文本质量 | 评委根据投标人响应文件的内容详实、条理清晰、有无错误、与招标文件的评分要点准确设置关联点、文本图片清晰、前后矛盾等情况进行打分； | 4 |
| 商务资信 （12分） | 企业业绩 | 投标人自2016年1月1日（以合同签定时间为准）以来承担过类似的房屋安全结构检测鉴定项目的，每个得1分，最高得3分 ； | 3 |
|  | 企业科研力量 | 投标人具有地市级及以上研发中心单位的，获得省级高新技术企业研究开发中心的得3分；市级的得1.5分； | 3 |
|  | 企业资信 | 投标人具有房屋结构鉴定或检测相关新型专利的，每项得1分，最高得2分； | 2 |
|  |  | 投标人具有建筑动态监测平台系统软件著作权、房屋安全动态监测系统软件著作权，每项得1分，最高得2分； | 2 |
|  |  | 近三年内被该实施项目当地政府部门评为优秀中介企业的得2分； | 2 |

2、商务要求表（对应评分标准）

| 资信 | 企业业绩 | 提供合同复印件、项目完成的相关证明材料复印件并加盖单位公章； |
| --- | --- | --- |
|  | 企业科研力量 | 提供地市级及以上研发中心单位的相关证明资料复印件加盖单位公章； |
|  | 企业资信 | 提供房屋鉴定检测相关的新型专利的相关证明材料复印件并加盖单位公章； |
|  |  | 提供建筑动态监测平台系统软件著作权、房屋安全动态监测系统软件著作权的相关证明材料复印件并加盖单位公章； |
|  |  | 提供优秀中介企业相关证明材料复印件并加盖单位公章。 |

注：

1、评标委员会各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。资信分为客观分，也需独立进行评价并核对分值，最终分值需一致。

2、所有文件、合同、证书、资质等需要真实有效。若发现资料作假的取消中标资格。

第五部分 采购合同

合同编号：（2020）第　　号

签订日期：2021年　　月　　日

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、政府采购编号为            磋商文件、中标人响应文件的规定，经竞争性磋商采购，签订本合同。

一、承包范围和要求:

1、工期和要求:乡镇避灾安置点房屋结构鉴定检测签订合同后 50 天工期内完工。

二、承包价格及支付:

1、中标价：                                （大写）（小写：     元）   。

该单价已包括正常作业所需的一切利润、税金以及完成合同条件所需的一切开支。

(1).签订合同之后15个工作日内采购方向供应商支付合同金额的40%；

(2).出具报告并通过验收后15个工作日内付清余款。

2、房屋鉴定检测合同价格除按本合同的规定外,不能作任何调整,任何计算错误皆视为已获双方接受:合同价亦不会因人工、物价或汇率等的变动而作任何调整。

3、供应商在收到成交通知书后，需向采购人提供合同总价5%的履约保证金，在供应商与采购人签订合同前递交。履约保证金在合同履行完毕后20个工作日内予以无息退还。

三、项目要求

1、住房安全检测专业机构检测后需出具鉴定检测报告，并由持有注册结构师证书的技术人员在检测报告上签字确认。

2、乙方应对招标文件中的上虞区所有避灾安置场所房屋安全鉴定有检测结论，并对其鉴定结果承担相应责任。

四、项目内容

乙方负责现场鉴定检测及数据处理，保证数据的真实、可靠，并根据国家法律法规等相关规范及标准，结合报告流程，按照技术报告内容出具检测（鉴定）报告，得到甲方审核认可后为合格。若甲方认为观测成果不符合国家法律法规及相关技术规范要求的，应无条件及时修改。

五、不可抗力

1、在承包期间发生地震等不可抗力原因，导致合同不能或不能全部履行。双方可以按以下各项执行:

1.1、任何一方可以书面形式终止合同无需做出任何赔偿。

1. 2、因不可抗力导致合同终止,并不影响任何一方对不 可抗力先前发生的违约行为合法追偿。

1.3、 甲方不负责因不可抗力造成合同不能正常履行的责任。

1.4、因不可抗力造成甲方的损害，甲方的保险赔偿不受影响。

六、其他

1、乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责，甲方不承担任何责任。在乙方的责任区内由于乙方原因导致第三方的事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。

2、本合同中所述通知，必须为书面形式，并有送达签收。

3、关于本合同争议，应双方友好协调解决，协商不一致，任何一方均可提起仲裁或诉讼，仲裁或诉讼按合同履行地原则。

4、未尽事宜由双方协商解决，并以书面修改或补充本合同条款;合同的附件、修改(补充)件均与本主合同同效。

七、合同签订

本合同依法签订，即具有法律效力。双方必须全面履行，不得单方擅自变更或解除。因故需要变更或解除合同，应双方协商，依法另立协议。

八、本合同一式　　肆　 份，采购人和中标人各执贰份，并由采购人在30日内做好政采云平台网上合同创建及备案。

| 甲方单位 | （盖章） | 乙方单位 | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表签名 |  | 代表签名 |  |
| 地址 |  | 地址 |  |
| 电话 |  | 电话 |  |
| 开户银行 |  | 开户银行 |  |
| 帐号 |  | 帐号 |  |

第六部分 应提交的有关格式范例

供应商按照以下格式编制响应文件，“资格文件”、“商务技术文件”、“报价文件”须分3个PDF格式分别导入。

此格式内容仅为参考模板，具体内容供应商应根据磋商文件要求进行调整。未按以下格式编制响应文件或因格式不规范、页码不清等原因引发的一切后果由供应商自行承担。

资格文件部分

目录

（1）法定代表人授权书；（格式见附件）

（2）声明书；（格式见附件）

（3）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；事业单位的，则提供有效的《事业单位法人证书》副本复印件并加盖单位公章；

（4）金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（5）前一年度资产负债表等财务报表资料文件；(新成立的公司，必须提供情况说明)

（6）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力的承诺函；

（7）提供有效的依法缴纳税收证明（完税凭证或税务部门出具的证明）和提供有效的依法缴纳社会保障资金证明（缴纳凭证或人社部门出具的证明）；

（8） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

- （9）省级及以上建设行政主管部门核发的建设工程建筑材料见证取样检测、建设工程结构检测、建设工程钢结构检测及建设工程地基基础检测资质证书复印件（加盖单位公章）

- （10）省级及以上质量技术监督局计量认证证书（CMA）和省级及以上高级人民法院建设工程质量司法鉴定机构入册单位相关证书复印件并加盖单位公章

附件一：

法定代表人授权书

绍兴市上虞区应急管理局：

（供应商全称） 法定代表人授权（授权代表名称）为授权代表，参加贵单位组织的项目（括号内填写招标编号）的投标，授权处理招投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

供应商全称：（盖章）

日期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：

电话：

邮政编码：

附：授权代表身份证复印件（正反面）

附件二：

声 明 书

绍兴市上虞区应急管理局：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部磋商文件，同意磋商文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按磋商文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、响应文件自开标日起有效期为90天。

6、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

7、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

商务技术文件

目录

（1）评分对应表（格式见附件，主要用于评委对应评分内容）

（2）供应商商务技术文件中资信分自评表（格式见附件）；

（3）磋商项目明细清单（格式见附件）；

（4）技术响应及建议表（格式见附件）；

（5）商务响应表（格式见附件）；

（6）项目理解；

（7）关键技术重点、难点及解决方案；

（8）实施方案、服务质量、保证措施；

（9）团队技术力量；

（10）设备配备；

（11）本地化服务；

（12）投标文件质量；

（13）企业业绩；

（14）企业科研力量；

（15）企业资信；

（16）供应商认为需要的其他文件资料。

附件三：

评分对应表

项目名称：

采购编号：

| 评分项目 | 响应文件对应资料 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 对应评分办法及评分标准 （报价除外） |  |  |
| …… |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件四：

供应商商务技术文件中资信分自评表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 资信分内容 | 自评得分 | 响应文件对应资料 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件五：

投标项目明细清单

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 服务内容 | 服务人员数量 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如上表不适合本项目的实际情况，可在确保投标明细内容完整的情况下，根据上表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件六：

技术响应及建议表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标建议 |  |  |  |  |

注：名称可基于项目清单根据供应商实际情况调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件七：

商务响应表

项目名称：

采购编号：

| 项目 | 磋商文件要求 | 是否 响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 违约责任及争议解决方式 |  |  |  |
| 项目维护计划 |  |  |  |
| 售后服务响应情况 |  |  |  |
| 本地化服务 |  |  |  |
| 技术培训 |  |  |  |
| 公司技术力量情况 |  |  |  |
| 经验或业绩要求 |  |  |  |
| 各类证书 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件八：

项目组人员清单

项目名称：

采购编号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号或所在单位工号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

报价文件

目录

（1）磋商函（格式见附件）；

（2）报价一览表（格式见附件）；

（3）磋商报价明细表（格式见附件）；

（4）二次报价表（此表无需在制作竞争性磋商响应文件时填写，作为磋商过程后二次报价时填写。最终报价由各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构。）

（5）中小企业声明函(如有)（格式见附件）；

（6）残疾人福利性单位声明函(如有)（格式见附件）；

（7）监狱企业证明文件(如有)（格式见附件）。

附件九：

磋 商 函

绍兴市上虞区应急管理局：

我单位认真研究了关于的磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。如磋商文件前后有矛盾的，我方完全同意按贵方的理解处理。我单位承诺：

1、一旦我单位中标，我单位愿意承接报价一览表中所列的技术服务，服务期为：      天。

2、我单位同意提供按照采购人的可能要求与其投标有关的一切数据和资料，完全理解采购人不一定要接受最低价者作为成交供应商。

3、一旦我单位中标，我们保证按照磋商文件的要求，完成服务。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约保证金，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的成交通知书和本磋商函将构成约束你我双方的合同。

6、我单位承诺，一旦发生磋商文件第二部分第11条规定情形之一的，承担该条款约定的责任。

地址：邮编：

电话：传真：

供应商代表姓名：职务：

供应商名称：

（公章）：

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

附件十：

报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价 | 大写： 元（小写： ） |
| --- | --- |
| 本次报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（包括本项目所需方案编制费，向政府及行业部门交纳各种税费及规费，以及本项目过程中的论证会、专家评审会、方案对接会等会议所需的所有相关费用。 |  |

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件十一：

磋商报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序 号 | 名称 | 内容 | 其他 | 单 位 | 数量 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |
| 投标总价 |  | 大写： 元（小写： ） |  |  |  |  |  |
| 本次报价应包含项目所需全部服务，不得缺漏，是履行合同的最终价格（包括本项目所需方案编制费，向政府及行业部门交纳各种税费及规费，以及本项目过程中的论证会、专家评审会、方案对接会等会议所需的所有相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：内容可根据供应商实际情况自行调整。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件十二：

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加______（采购人）的______（项目名称）采购活动提供本企业服务。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

日期：  年  月   日

附：

投标人的小微企业证明（投标截止时间前7日内“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果）

“国家企业信用信息公示系统—小微企业名录”页面查询结果

（加盖公章）

附件十三：

二次报价表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 磋商总报价 人民币（元） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 是否符合小微企业价格扣除政策的情形 |  | 是 □ 否 □ |

注：

- 此表无需在制作竞争性磋商响应文件时填写，作为磋商过程后二次报价时填写。最终报价由各磋商供应商在规定的时间内在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构。）

- 填写此表时不得改变表格的形式。

磋商响应供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：     年     月    日

附件十四：

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：

附件十五：

监狱企业证明文件

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

监狱企业需提供省级以上的监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

法定代表人签名（或签名章）：

日 期：

供应商全称（公章）：