应标方信息表

| 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法人姓名 |  |  |
| 联系方式 | 姓名 |  |
|  | 电话 |  |
|  | 邮箱 |  |
| 投标项目名称 |  | 西区2号楼及南湖精神科住院楼建筑检测鉴定服务 |
| 主管科室审核签字 |  |  |

参数要求

- 一、工程概况：为保障医护工作人员安全，我院拟对栋老旧或隐患房屋进行检测、鉴定工作。

- 二、内容如下：1、西区2号楼主体结构检测、可靠性鉴定；2、南湖院区五层（电梯上部区域）局部检测。

- 注：检测鉴定的内容应包括且不限于：①建筑结构调查；②结构平面测绘；③建筑主要材料强度检测；④结构损伤与缺陷调查；⑤建筑变形测量；⑥房屋结构承载力验算；⑦房屋鉴定评级等。检测工程量应满足《建筑结构检测技术标准》GB/T规定。详细技术规格、参数见附表。房屋主体结构检测鉴定参考报价表

| 武汉市武昌医院（西区）二号楼结构检测预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 预估数量 | 单位 | 单价 | 合价/元 | 收费标准 |
| 1 | 建筑结构现状平面图测绘 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 损伤调查 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 砖砌体测强 | 40 | 测区 |  |  |  |
| 4 | 砂浆抗压强度检测（贯入法） | 40 | 测区 |  |  |  |
| 5 | 砼测强(回弹法） | 200 | 测区 |  |  |  |
| 6 | 构件变形测量 | 20 | 点 |  |  |  |
| 7 | 建筑变形测量 | 32 | 点 |  |  |  |
| 8 | 结构承载能力验算 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 安全性鉴定 | 1827.12 | ㎡ |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 南湖院区五层（电梯上部区域）局部检测预算表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检测项目 | 预估数量 | 单位 | 单价 | 合价/元 | 收费依据 |
| 1 | 建筑结构调查 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 损伤调查 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 砼测强(回弹法） | 20 | 测区 |  |  |  |
| 6 | 构件变形测量 | 20 | 点 |  |  |  |
| 7 | 建筑变形测量 | 8 | 点 |  |  |  |
| 8 | 结构承载能力验算 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 安全性鉴定 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |